문서번호	서울특별시공무원수련원-4082
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		최성일	06/13
			이광희
협조
	운영팀장		공일택

수련원 사우나 벽타일 보수 계획

2023.4.

서울특별시 공무원수련원

수련원 사우나 벽 타일 보수 계획

우리원 사우나 일부 마감타일 부분이 일부 탈락 및 균열현상이 있어 보수 하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 규모

□ 추진 근거

2009년 시설개선 공사 이후 점진적으로 노후 및 사우나 특성상 습기나, 열이 많이 발생하여 발생한 것으로 보임

□ 사우나 설치 현황

○ 면    적 : 178㎡(남,여 각각)

○ 설치년도 : 1997년

○ 마감재료 : 타일

○ 보수이력 : 2009년 리모델링

Ⅱ		추진배경 및 필요성

□ 현황 문제점

○ 남탕 :  건식사우나 전면, 냉탕 및 샤워부스 주변 벽면 타일 이격 및 균열 보임

○ 여탕 :  벽면타일 비교적 남탕에 비해 양호(1~3개 정도 수리요)

□ 필요성

○ 보수 필요성

- 이격 벽타일 상부 탈락시 안전사고 우려

- 미관 저해 요소

○ 주요 현황 사진

천장 부분 벽타일 이격	냉탕 벽타일 일부 탈락
타일 코너벽 틈발생 및 균열	건식사우나 벽면 타일 탈락

Ⅲ		보수 방향 및 방법

□ 방 향

○ 전반적인 마감재 보수는 중·장기적으로 예산확보 후 추진하여야 할 사항이며, 우선 안전에 저해가 되지 않토록 이격, 탈락조짐이 있는 부분과 주변 위주로 보수 시행

○ 보수기간 및 보양기간 사우나 운영 중지(2~3일) 필요

○ 보수전 안전사고 예방을 위해 임시 테이핑 처리(완료)

□ 정비·보수방법

○ 이격 벽타일 철거(재활용)제거 및 바탕면 정리

○ 제거시 파손 및 균열 타일은 신규 유사 타일로 재 설치

Ⅳ		향후 계획

□  추진 일정

○  2023. 6월 중  : 설계

○  2023. 7월 초  : 보수 시행

※ 7월 첫째주 월요일(7.3일) 사우나 정기휴무일과 병행하여 2~3일 보수실시

□  소요 예산 : 2백만원

○  타일 및 부자재 :   500천원

○  시공 및 철거비 : 1,500천원

○  예산과목 : 수련원관리사업, 수련원유지및관리, 공공운영비