문서번호	급수운영과-9519
결재일자	2023. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김승완	류태현	06/14
		이용구
협 조

봉천11(대)배수지 안전휀스 이설요청에 따른 검토보고

2023.  06. 14. (수)

남부수도사업소

(급수운영과)

봉천11(대)배수지 안전휀스 이설요청에 따른 검토보고

봉천동180-5번지 사유지에 설치되어 있는 봉천11(대)배수지 안전휀스 이설협의 요청건에 대하여 아래와 같이 보고드림

□ 민원 현황

ㅇ 위    치 : ********* (봉천11(대)배수지 인접)

ㅇ 공 사 명 : 관악봉천H-2BL 행복주택건설공사 1공구

ㅇ 시 공 사 : 양우종합건설

ㅇ 협의요청 내용 : ***********************************************************************************************************************************

ㅇ 위 치 도

***********************

□ 조치계획

ㅇ 본 공사가 행복한 서울시민의 주거환경개선을 위한 행복주택건설공사의 원활한      진행을 위하여 상기 협의 요청내용과 같이 경계휀스 이설공사를 원인자부담으로      시행토록 회신하고자 합니다.

붙임 : 1.협의요청공문 1부.

2.위치도 및 현황사진 1부.끝.