문서번호	총무과-6560
결재일자	2023. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
박도윤		박성은	06/14
			유병하
협조

2023년 실내공기질 측정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

한성백제박물관

(총무과)

2023년 실내공기질 측정결과 보고

우리 박물관 실내공기질 측정결과를 아래와 같이 보고함.

□ 실내공기질 측정개요

○ 측 정 일: 2023. 5. 22. ~ 5. 23.(2일간)

○ 측정지점

- 박  물  관(3개소): 제1전시실, 제2전시실, 제4수장고

- 지하주차장(2개소): 지하2층 주차장, 지하3층 주차장

○ 측정기준: 공기질 유지기준 5개 항목

○ 측정결과

구 분	유 지 기 준
	미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)
박 물 관	적정함	적정함	적정함	적정함	적정함
실내주차장	적정함	-			적정함

□ 행정사항

○ 실내공기질 측정결과 제출(송파구청)

붙임  실내공기질 측정기록부.  끝.