문서번호	시설관리과-10188
결재일자	2023. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	代김철수	06/14
		권승계
협 조
	주무관		이연한

가압급수구역 유수율 향상 추진계획

(진관아리수올림터 급수구역)

2023. 06.

서부수도사업소

시설관리과

진관아리수올림터 급수구역 유수율 향상 추진계획

진관아리수올림터 급수구역 내 수전내역 확인 결과 불일치 사항이 확인되어 수전코드 변경조치를 통해 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 진관 아리수올림터 현황

○ 위    치 : 은평구 ********************

○ 공급계통

***** ****	⇨	**** ***	⇨	** ***	⇨	*********	⇨	****

○ 급수구역 : 은평구 ***************

○ 수전현황 : 95수전 (2023. 3월 기준)

○ 유 수 율 : 28.89% (2023. 3월말 기준)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	10,766	3,277	3,817	3,672
조정량	3,110		3,110
유수율	28.89	0	81.48	0

□ 보 고 내 용

○ 진관가압수계 갈현동 12번지일대 누수로 인한 유수율 감소

○ 수전조사 결과 인포시스템상 가압급수구역 오류 수전 확인

- 가압급수구역 추가 : ****************

당초 수전		→	변경 수전
***	***		***	***
*****	********		*****	*

□ 조 치 계 획

○ 누수예방을 위한 진관가압수계 지속적인 탐지 및 순찰 강화

○ 요금관리시스템 입력정보 미입력 등 수정사항은 요금과에 수정요청

붙임  1. 수전 수정요청 내역 1부.  끝.