문서번호	시설관리과-10276
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김종묵	이연한	김용섭	06/15
			권승계
협 조

가압급수구역 유수율 향상 추진계획

(불광증압장 급수구역)

2023. 06.

서부수도사업소

시설관리과

불광증압장 급수구역 유수율 향상 추진계획

불광증압장 가압급수구역 내 수전내역 확인 결과 불일치 사항이 확인되어 수전코드 변경조치를 통해 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 진관 아리수올림터 현황

○ 위    치 : 은평구 **********

○ 공급계통

***** ****	⇨	**** ***	⇨	*** ***	⇨	*****	⇨	****

○ 급수구역 : 은평구 ************

○ 수전현황 : 140수전 (2023. 3월 기준)

○ 유 수 율 : 144.25% (2023. 3월말 기준)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공급량	5,551	1,928	1,696	1,927
조정량	8,007	3,969		4,038
유수율	144.25	205.88	0	209.54

□ 보 고 내 용

○ 수전조사 결과 인포시스템상 가압급수구역 오류 수전 확인

- 가압급수구역 제외 : *****************

□ 조 치 계 획

○ 요금관리시스템 입력정보 미입력 등 수정사항은 요금과에 수정요청

붙임  1. 수전 수정요청 내역 1부.  끝.