아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.15)

2023년 6월 15일(목요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-04 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-04	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 동광로164 일대 (반포동 577-20번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 100mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
반포01-18	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 반포대로39길 64-3 일대 (반포동 550-28번지)		80mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
반포01-46	민 원 (동공 발생으로 인한 탐지 요청)		서초구 서초대로356 일대 (서초동 1678-4번지)		500mm 관로 음청식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-02		강남구 도산대로38길 40 일대 (논현동 76-14번지)		1		-	4
*** ***		반포01-19		서초구 서래로7길 7 일대 (반포동 95-11번지)		1		-	9

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.15 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/15
代전동근
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-9829	(	2023. 6. 15.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)