정수약품 수불부(6.14.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	06/15
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					367,590					178,922
6.01		2,824	2,035	4,859	362,731		0	0	0	178,922
6.02		2,835	2,154	4,989	357,742		0	0	0	178,922
6.03		2,690	2,001	4,691	353,051		0	0	0	178,922
6.04		2,692	2,024	4,716	348,335		0	0	0	178,922
6.05		2,619	1,991	4,610	343,725		0	0	0	178,922
6.06		2,728	2,016	4,744	338,981		0	0	0	178,922
6.07		2,886	2,017	4,903	334,078		0	0	0	178,922
6.08		2,799	2,019	4,818	329,260		0	0	0	178,922
6.09		2,896	2,174	5,070	324,190		0	0	0	178,922
6.10		2,825	2,067	4,892	319,298		0	0	0	178,922
6.11		2,861	2,129	4,990	314,308		0	0	0	178,922
6.12		3,042	2,224	5,266	309,042		0	0	0	178,922
6.13		3,156	2,401	5,557	303,485		0	0	0	178,922
6.14		3,131	2,376	5,507	297,978		0	0	0	178,922
6.15		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.16		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.17		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.18		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.19		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.20		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.21		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.22		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.23		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.24		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.25		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.26		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.27		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.28		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.29		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
6.30		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
7.01		0	0	0	297,978		0	0	0	178,922
합계	0	39,984	29,628	69,612		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 구자찬

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			14,516			50,619			2,683			11,000
6.01		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.02		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.03		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.04		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.05		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.06		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.07		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.08		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.09		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.10		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.11		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.12		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.13		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.14		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.15		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.16		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.17		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.18		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.19		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.20		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.21		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.22		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.23		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.24		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.25		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.26		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.27		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.28		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.29		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
6.30		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
7.01		0	14,516		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0