아리수품질확인제 주간 추진실적 보고(6.5.∼6.9.)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
유정미		代고덕현	06/15
			이영미
협 조

	아리수품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제노동자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 6. 14.
보 고 자 : 공업6급 성명 : 유정미

□ 검사기간: 2023. 6. 5.(월)∼6. 9.(금)

□ 검사인원: 수질팀 직원, 기간제노동자 21명

□ 추진실적

2023년목표	추진율 (%)	수질검사			비 고
		금주	5월누계	총누계
23,400	42.9%	409	549	10,056

□ 세부내역

구 분		합계		수질검사
		금주	총누계	금주	총누계
합 계		409	10,056	409	10,056
개량가구(옥내,직결 등)		0	3	0	3
다중이용시설		55	250	55	250
노후주택(다세대, 연립)		5	147	5	147
아파트	일반	0	797	0	797
	노후	3	227	3	227
취약계층	사회보호및취약계층(임대)	0	358	0	358
	복지시설(노인정 등)	118	661	118	661
	유치원,어린이집	217	1,030	217	1,030
음수대	학교	0	5,600	0	5,600
	유치원	0	120	0	120
	공원	0	182	0	182
	공공기관	0	324	0	324
검사 신청 주택	아파트	3	68	3	68
	단독	1	12	1	12
	연립	2	43	2	43
	주상복합	0	5	0	5
	근생,일반건물	0	14	0	14
경찰서	지구대	0	0	0	0
	파출소	0	0	0	0
	경찰서	0	0	0	0
	치안센터	0	0	0	0
기 타		5	215	5	215

※ “기타”는 소블록, 법정수질검사, 중점관리지역 등.  끝.