<별지 제88호 서식>

물품검수조서[풍향계·풍속계 구매]

문서번호	관리과-5953
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	관리과장
	정상훈	강희석	06/16
			김영진

계 약 건 명			악취측정기 풍향풍속계 구매
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2023년 5월 4일
납 품 기 한			2023년 6월 3일
납 품 년 월 일			2023년 6월 1일
검사(수)년월일			2023년 6월 2일
검사(수) 장 소			관리동
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
2023년 6월 16일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			관리과		과	기계8급	직급	성명	박성욱		박성욱		강희석
	검수자	난지물재생센터			관리과		과	전기7급	직급	성명	염윤섭		염윤섭

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	풍향계	0~360˚ ,FS-5V-V	식	*********	*	*	*
2	풍속계	0~50㎧ , FX-5V-V	식	*********	*	*	*
	이		하		여		백

□ 검수사진

	관 리 과 장

붙임  1. 물품검수사진 1부.  끝.