아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.14)

2023년 6월 14일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-04 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-04	계 획 (도로 불명수 유출 민원)		서초구 동광로164 일대 (반포동 577-20번지)		100mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
반포01-22	민 원 (도로 동공 발생 민원)		서초구 방배중앙로27길 46 일대 (방배동 764-32번지)		100mm 관로 음청식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음
반포01-18	민 원 (아파트 옹벽 불명수 유출 민원)		서초구 사평대로28길 31 일대 (반포동 70-1번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음 (하수 추정)
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-02		강남구 학동로 235 일대 (논현동 90-6번지)		-		-	4
*** ***		반포01-18		서초구 반포대로39길 36-13 일대 (반포동 547-13번지)		3		-	9

끝.

주무관	황윤호		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/16
代신중선
협조자	주무관	장형준		주무관	최성범
시행	급수운영과-9849	(	2023. 6. 16.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	20230201060045@seoul.go.kr	/	부분공개(6)