아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 저장소 소방검사 확인서(성동전력소)

위험제조소등 소방검사서(성동전력소)
검사의 개요		검사연월일시		2023년 6월 15일
		검사공무원		소속	계급		성명
				성동소방서	소방위		임현수
				성동소방서	소방장		박규현
		검사참관자		성명(관계)	김종화		생년월일		560207
제조소등	설치자	한국전력공사		안전관리자	김종화		제조소등 구분		옥내탱크저장소
	설치장소	성동구 마장로 37길 17	설치허가연월일 및 허가번호			23-0361-961105
검사내용				검사결과
위험물 시설기준 적합 여부				시설기준 적합함
저장·운반용기 적합 여부				특이사항없음
저장 및 취급기준 적정 여부				저장 및 취급기준 적정함
안전관리자 선임여부				위험물안전관리자 선임됨
정기점검 실시여부(해당대상)				해당없음
위험물 시설의 무단변경 여부				특이사항 없음
교육내용		-위험물의 저장·취급 기준 및 시설기준 준수 여부 -무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 -유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 -정기점검 및 위험물 사고 발생 시 초동대처 요령						교육인원 1명
기타
조치계획
비고
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 6월 15일

끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	代김용열		예방과장	06/16
송기웅
협조자
시행	예방과-5985	(	2023. 6. 16.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)