아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	2023년 5월 중블록별 공급량 통보

2023년 5월 중블록별 공급량을 아래와 같이 알려 드리오니 관련 업무에 참고 하시기  바랍니다.

가. 중블록별 공급량 현황                                                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비고
2023년	5월	9,609,141	1,515,300	1,880,434	2,362,155	727,700	3,123,552
	누계	45,991,571	7,096,040	8,870,424	11,555,045	3,454,434	15,015,628
2022년	5월	9,840,659	1,835,750	2,011,643	2,060,691	748,546	3,184,029
	누계	46,776,999	7,371,360	9,336,284	11,550,390	3,278,747	15,240,218
전년대비 증감량	5월	-231,518	-320,450	-131,209	301,464	-20,846	-60,477
		-0.5	-4.52	-1.48	2.61	-0.6	-0.4
	누계	-785,428	-275,320	-465,860	4,655	175,687	-224,590
		-1.7	-3.9	-5.3	-0.04	5.1	-1.5

※ 시계외 5월 공급량 1,657,763톤(별도)

※ 광암수계 배수관로 정비공사를 위해 중블록간 밸브 개방으로 광암2중블록 140,000톤과 광암3중블록 160,000톤을 광암1중블록으로 보정(300,000톤)

붙임  2023년 5월 공급량(중블록) .  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수운영팀장	송종학		급수운영과장	06/16
이규희
협조자
시행	급수운영과-9957	(	2023. 6. 16.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로, 51(성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5141	/전송	02-3146-5189	/	sjh10725@seoul.go.kr	/	부분공개(3)