아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-110)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–110
출동일시		2023. 6. 18.(일) 11:06분경(자체진화 11:13)
발생장소		***************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************
화재원인		전기적(층간단락) 요인 추정
발화개요		선풍기에서 불이나 꺼졌으며 집안 안전 확인 해달라는 119신고로, 방에 켜놓은 소형 선풍기에서 전기적(층간단락)요인으로 추정되는 화재가 발생되었으며, 기기와 방바닥 장판이 부분 소실되었으며 거주자에 의하여 자체진화된 건 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-110 1부.

2. 화재현황 조사서  2023-110 1부.

3. 화재유형별 조사서  2023-110 1부.

4. 화재피해 조사서  2023-110 1부.

5. 질문기록서 2023-110 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	06/18
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-3426	(	2023. 6. 18.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)