문서번호	기전과-6260
결재일자	2023. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이승민	06/16
	최경주

2023년 배수펌프 유지관리 용역 2분기 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

서부도로사업소

(기  전  과)

2023년 배수펌프 유지관리 용역

2분기 점검결과 보고

우리 사업소에서 관리하는 지하차도 배수펌프에 대한 유지관리 용역 2분기 결과를 보고드림.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 2023년 배수펌프 유지관리 용역

ㅇ 계약금액: ********************

ㅇ 계약기간: 2023. 2. 20. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 계약상대자: *******************

ㅇ 점검항목

- 배수펌프 절연저항 측정 및 가동상태 확인

- 압력계, 밸브류 등 정상여부 점검 등

□ 점검결과

지하차도	퇴계로	서빙고	증산	성산	모래내
설치연도	2018	2019	2016	2022	2016
대수	4대 .10HP × 3 7.5HP × 1	3대 .20HP × 2 7.5HP × 1	3대 40HP × 2 50HP × 1	3대 20HP × 3	4대 15HP × 3 ...5HP × 1
점검결과	양호	양호	양호	양호	양호

※ 집수정 저수위로 운전전류 측정불가 지하차도는 추후 자체 점검 시행

□ 향후계획

ㅇ 3분기 정기점검 시행

붙임  2분기 점검결과 1부.  끝.