아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고, 120다산콜 등)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

마포구 상암동 월드컵파크골프장 측정소의 미세먼지가 300㎍/㎥으로 타지역 보다 10배 높은 수치를 보이고 있어, 마포자원회수시설 대기배출오염물질(매연관리)을 잘 관리하고 있는지에 대한 문의로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

마포구 상암동 월드컵파크골프장 측정소는 국가(환경부 또는 서울시)에서 설치 운영하는 대기질 측정망이 아니라 kt에어맵코리아 민간회사에서 인터넷 기상정보(미세먼지)를 제공하는 자료이며,

- 2023.6.10일 17:00~20:00  kt에어맵코리아 측정망의 미세먼지 농도가  일시적으로 249㎍/㎥로 매우나쁨으로 측정된 원인에 대해 kt에어맵코리아(2023.6.15.)에 문의한 결과 측정기의 일시적 오류라는 답변이 있었음을 알려드립니다.

- 또한 동일 시간대 한국환경공단 (https://www.airkorea.or.kr)  망원동 도시대기측정망 미세먼지 농도는 20~44 ㎍/㎥이며, 서울시 측정망(https://cleanair.seoul.go.kr)은  평균 33㎍/㎥ 이 측정되었습니다.

또한 마포자원회수시설은 서울시 자원회수시설 홈페이지(https://rrf.seoul.go.kr)에서 24시간 상시 유해가스를 감시 하는 굴뚝자동측정시스템에서 확인한 결과 시스템 점검을 제외한 시간대를 제외하고 모두 기준이내로 정상가동되고 있었습니다.

- 굴뚝자동측정시스템(Clean SYS, Tele-Monitoring System)은 자원회수시설 등 사업장에서 배출하는 대기, 환경오염물질 배출상태를 자동측정기로 상시 측정, 이를 환경관리공단 관제센터의 주컴퓨터와 온라인으로 연결하여 오염물질 배출상황을 24시간 상시 감시하는 시스템으로 한국환경관리공단 수도권관제센터에 실시간 무선전송, 상시 유해가스 배출 상황을 감시하고 있어, 비정상가동 또는 대기배출농도을 임의로 조작할 수 없다는 것을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 자원순환과 정수형 주무관(☎ 2133-3681)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.  감사합니다.

주무관	정수형		자원회수시설관리팀장	조명환		자원순환과장	06/16
최철웅
협조자
시행	자원순환과-10920	(	2023. 6. 16.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3681	/전송	02-2133-1026	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)