문서번호	에스플렉스센터운영과-4514
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
전성민		06/19
		서재호
협 조

지하 다목적홀 파손 관람석 보수계획

지하 다목적홀 파손 관람석 보수계획

2023. 6.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

지하 다목적홀 파손 관람석 보수계획

지하 다목적홀 관람석 중 2개소가 파손되어 보수조치 하고자 함

※ 지하 다목적홀 관람석 233석

□ 현황 및 문제점

ㅇ 다목적홀 관람석 2개소의 이음부(용접)가 파손되어 안전사고의
위험이 있음 (※ 파손 좌석 주변 접근금지 조치 중)

다목적홀 파손 관람석 위치	관람석 이음부재 파손

ㅇ 대관사용자의 불편 최소화를 위해 긴급 보수조치 필요

□ 보수계획

ㅇ 파손된 관람석 이음부 2개소 해체 및 보수

- 기존 용접면 샌딩 후 용접 및 분체도장

- 파손 자재 해체, 공장 보수작업, 현장 재설치

ㅇ 소요예산 : 660천원(일상경비/공공운영비)

붙임 1) 관리사무소 보수요청서 1부.
2) 산출기초조사서 및 견적서 1부. 끝.