아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.19)

2023년 6월 19일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-39 외 2개 소블록		주무관		********
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-39	민 원 (공사현장 불명수 유출 민원)		강남구 봉은사로524 일대 (삼성동 159번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 400mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
서초01-03	민 원 (동공 발생 민원)		강남구 남부순환로2952 일대 (대치동 398-3번지)		100mm 관로 음청식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음
반포01-26	민 원 (재건축 현장 불명수 유출 민원)		서초구 방배동 818-2번지 일대		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-01		강남구 논현로727 일대 (논현동 33-22번지)		-		-	4
*** ***		반포01-23		서초구 동광로1길 10-7 일대 (방배동 784-7번지)		3		-	9

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_6.19 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/19
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-10036	(	2023. 6. 19.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)