문서번호	시설관리과-10267
결재일자	2023. 6. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		代이영훈	06/16
			이규현
협조

『2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역』

제1차 작업결과 보고

2023. 6.

북부수도사업소

[시설관리과]

『2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역』

제1차 작업결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 관련, 제1차 작업지시분이 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

□ 관련근거

○ 2023. 2. 27. 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 시행

○ 2023. 4. 18. 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 1차 작업지시

○ 2023. 5. 17. 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 1차 작업지시(추가)

□ 계약현황

○ 건    명: 2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

○ 계 약 자: ****************

○ 계약기간: 2023. 3. 1.~ 12. 31.

○ 계약금액: ************

□ 작업지시 및 작업결과

○ 제1차 작업지시(작업기간: 2023. 4. 24.~ 6. 9.)

- 유량계 점검

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	118	0	42	42	76
중블록(미고립)	16	0	8	8	8
올림터·증압장·배수지	102	0	34	34	68

- 전송반 점검

구분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	16	0	8	8	8
중블록(미고립)	16	0	8	8	8

- 교정검사

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	42	0	5	5	37
500mm미만	28	0	5	5	23
500~1000mm 미만	10	0	0	0	10
1000~2000mm 미만	2	0	0	0	2
2000mm이상	2	0	0	0	2

○ 작업결과

- 유량계 42개소, 전송반 8개소 점검완료 : 이상없음

- 유량계 5개소 교정검사 완료 : 4개소 이상없음, 1개소 교정(수락산증압장)

□ 검토결과

○ 위와 같이 제1차 작업지시에 따라 완료된 작업수행건에 대하여 금번 작업지시를        완료하고자 함.

- 소요예산: ***********

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비,       수선유지비(31203)

붙임  1. 제1차 작업완료 보고(공문) 1부.

2. 제1차 작업완료 내역서 1부.

3. 제1차 용역결과 보고서 1부.  끝.