아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	감염관리실 플라즈마소독기 수리완료 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-775(2023.1.25.)호 「2023년도 소방장비 관리·운용 기본계획」

나. 현장대응단-3466(2023.6.13.)호 「감염관리실 플라즈마소독기 고장발생보고」

장비명	고장일자	수리일자	정비(수리)내용	정비(수리)업체	비고
플라즈마 소독기	23.6.13.	23.6.15.	펌프 교체	*****

2. 현장대응단에서 관리·운용중인 플라즈마 소독기가 수리완료 되어 다음과 같이 통보 합니다.

가. 장비 정비(수리) 현황

나. 행정사항 : 일지관리(감염관리실 점검일지) 입력 조치.

붙임 1. 플라즈마소독기 수리전후사진.  끝.

	현 장 대 응 단 장
반장	유창선		지휘3팀장	황의순		현장대응단장	전결 06/16
윤석민
협조자
시행	현장대응단-3539	(	2023. 6. 16.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 1층 (행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong
전화	02-2622-1740	/전송	02-726-2044	/	ycs0314@seoul.go.kr	/	부분공개(7)