아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	신영119안전센터장
(경유)
제목	신영 관내 소화전 및 비상소화장치 형식변경 이설 완료에 따른 검수결과 알림

1. 재난관리과-2652(2023.4.19.)호『신영 관내 소방용수시설(지상식 소화전 및 비상소화장치) 임시폐전 알림』과 관련입니다.

2. 형식변경 및 이설 완료된 지상식 소화전과 비상소화장치의 검수결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 확인대상: 2개소(***************************)

관 할	관리번호	형 식	주 소	비 고
**	***** *****	*******	************	****
	**** ********	*** ***	************	***********

나. 확인결과: 해당 소방용수시설 외관 및 출수 등 정상작동 이상없음

3. 행정사항

가. 이설일자, 사용가부 및 사진 등 용수현행화 재난관리과에서 완료함

나. 추후 용수 정기조사결과 오기입 없도록 주의할 것

붙임  1. 소방용수시설 검수 결과(영-317) 1부.

2. 비상소화장치함 검수 결과(5-36) 1부.

	재 난 관 리 과 장
반장	차상윤		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	06/19
정진항
협조자
시행	재난관리과-4172	(	2023. 6. 19.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02********3	/전송	02********9	/	freelo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)