문서번호	정수과-4726
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
최원섭	06/19
	김경진

고압가스 수불부 취수장(6월)

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

가스 수불부

************	******	******************************
	**** *******	************************* ********************************

6*	******
	****	******	******	******	***
이월량					26,993
01		685	438	1,123	25,870
02	5,400	754	439	1,193	30,077
03		679	461	1,140	28,937
04		629	453	1,082	27,855
05		623	485	1,108	26,747
06		739	501	1,240	25,507
07		745	363	1,108	24,399
08	5,400	706	326	1,032	28,767
09		844	433	1,277	27,490
10		905	519	1,424	26,066
11		934	573	1,507	24,559
12		839	525	1,364	23,195
13		840	509	1,349	21,846
14	5,400	634	383	1,017	26,229
15		596	336	932	25,297
16		584	359	943	24,354
17		660	376	1,036	23,318
18		609	395	1,004	22,314
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
				0
**	******	******	*****	******