문서번호	물재생계획과-8792
결재일자	2023. 6. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
유제혁	안준회	06/19
		함명수

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(강남구)

2023. 06.

물 재 생 계 획 과

하수시설물 긴급복구비 지원검토(강남구)

「대치역사거리 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 대치1빗물펌프장의 원활한 가동을 위한 개선사항으로 제시된 유입박스 내 가동위어를 설치하여 우기전 대치역사거리 일대 침수피해를 예방할 수 있도록 긴급복구비를 지원하고자 함.

Ⅰ		긴급복구비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
***	********	******* ***********	*******************************	******

Ⅱ		용역 개선대책(안)

○  '22.8.8 대치역사거리 일대 침수발생 시 대치1빗물펌프장 유입관로 내부의 기존 콘크리트 위어(B:3.0m×L:1.0m)로 인해 빗물유입이  원활하지 않아 빗물펌프장 가동율이 낮으므로 배수시설 정상가동을 위한 운영적 문제점 개선이 필요한 것으로 검토됨.

**************************************

○ 「대치역사거리 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계 용역」 검토결과 가동위어 설치를 통해 강우 시 탄력적 대응을 도모하는 것이 바람직할 것으로 개선대책 제시됨.

Ⅲ		검토 의견

○ 용역 검토결과 제시된 유입박스 내 기존 콘크리트 위어를 철거하고 유압식 가동위어를 설치하여, 대치1빗물펌프장의 원환할 가동을 통한 주변 지역 침수피해를 예방할 수 있도록 긴급복구비 지원이 필요할 것으로 판단됨.

○ 긴급복구비 지원개요

- 사업위치 : 대치1빗물펌프장

- 사업규모 : 유입박스 가동위어 제작·설치

***********************

************************************

*********************************

Ⅴ		행정사항

○ 하수시설물 긴급복구비 지원통보 *********

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	기배정액	금회 배정액	잔액
***************	******	*****	***	*****

○ 예산과목 : 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수시설물 긴급복구 및 정비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 기타 사항 : 긴급 복구비 부족시 자치구 구비를 활용하여 사업 시행

붙임  관련공문 및 긴급복구비 요청서 각1부.  끝.