아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	품질시험계획, 사급자재 공급원, 안전관리계획 검토 결과 회신(2023년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

1. 서울시 상수도 행정 발전에 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 우리 사업소와 계약 체결하여 시행 중인 "2023년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)"와 관련, 귀 사에서 제출한 품질시험계획, 사급자재 공급원, 안전관리계획에 대해 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 품질시험계획, 사급자재 공급원, 안전관리계획서 검토 결과: 적정

나. 관급자재 사용시, 수도자재사업소 검수 완료한 자재라도 사용 전 외관검사 철저

다. 미승인 자재 사용 전, 반드시 건설사업관리기술인의 검토를 받아 우리사업소로 제 출

라. 자재는 반드시 창고에 보관하며 관 마개, 받침목을 이용하여 자재 관리 철저

마. 현장 관리감독자로 하여금 자재 가공 시 근로자 안전에 유의

바. 안전관리 계획에 따른 공종별 안전수칙 이행 철저

사. 이 외 사항은 재해예방 기술지도 계약업체의 지도 하에 현장 조치

바. 건설사업관리자인 (주)천일은 상기 사항이 이행될 수 있도록 현장 감독 철저.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	건설사업관리기술인 (주)천일 대표 김도빈, 다사랑산업(주) 대표 전인영, 의창건설(주) 대표 강양순
주무관	유형근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 06/20
이동욱
협조자	주무관	김효경
시행	시설관리과-14393	(	2023. 6. 20.	)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2222	/전송	02-3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)