문서번호	시설관리과-10597
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이연한	신동철	06/20
		권승계

재개발 현장점검 보고 (2/4분기)

2023. 6.

시설관리과

2/4분기 재개발 현장점검 보고

수색동 재개발구역 2/4분기 시설물 순찰 및 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

◦ 점 검 자 : 지역담당 7급 ***

◦ 점 검 일 : 2023. 6. 19. ~ 6. 20.

◦ 점검위치 : 수색동 재개발구역 일대

구 분	계	사업시행	관리처분		착공
			미 이주	이주 및 철거 중
재개발	4	1	0	0	3

□ 현장 점검내용

연번	사 업 명	진행현황	주 소	점검내용		비고
				누수발생유무	분기점폐쇄
1	수색6	착공	수색동 115-5 일대	****	****	급수 인입완료
2	수색7	착공	수색동 412 일대	****	****	급수 인입완료
3	수색8	사업시행인가	수색동 16-2 일대	*	*	-
4	수색13	착공	수색동 341-6 일대	****	****	급수 인입완료

□ 현장점검 사진

수색 6구역	수색 7구역	수색 8구역

끝.