아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 보고(알림)

1. 수질과-460호(2023.01.13.)『2023년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영 계획』관련입니다.

2. 관할 급수지역의 관말 수도꼭지의 잔류염소 적정유지 등을 위해 우리 정수센터 송수 목표

잔류염소를 아래와 같이 변경 하였기에 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 또한 수도사업소는 배수지 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 조정이 필요할 경우 우리 정수센터와

협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	증 감	조 정 일 시
0.50±0.04mg/L	0.54±0.04mg/L	+ 0.04mg/L ↑	‘23. 06. 19. 18:00~

붙임 : 송수 목표 잔류염소 설정값 조정계획 보고 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장 (수질과장), 서울특별시상수도사업본부장 (급수운영과장), 서울물연구원장 (수질연구과장), 중부수도사업소장 (행정지원과장), 중부수도사업소장 (급수운영과장), 서부수도사업소장 (행정지원과장), 서부수도사업소장 (급수운영과장), 동부수도사업소장 (행정지원과장), 동부수도사업소장 (급수운영과장)
주무관	윤좌헌		주무관	이금재		정수과장	06/20
김경진
협조자
시행	정수과-4749	(	2023. 6. 20.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 정수과 (성수동1가)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5549	/전송	02-3146-5509	/	jwaheon1@seoul.go.kr	/	대시민공개