문서번호	요금과-15174
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	代김정규	06/20
		代이재학
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 4월 유수율 분석보고

2023. 6

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 4월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 4월 유수율

2023년 4월 누계 유수율(잠정)
97.38%	전년대비 -1.06%p□
	목표대비 -1.05%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	38,476	37,470	97.38%
	2022년	38,210	37,617	98.45%
	증감	266	-147	-1.06%p□
당월	2023년	9,614	9,192	95.61%
	2022년	9,612	9,348	97.26%
	증감	2	-156	-1.65%p□

4월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 4월 누계			2022년 4월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	38,476	37,470	97.38%	38,210	37,617	98.45%	266	-147	-1.06%p
마포구	14,851	13,917	93.71%	13,890	13,405	96.51%	961	513	-2.79%p
서대문구	11,426	11,352	99.35%	11,358	11,197	98.59%	68	155	0.77%p
은평구	12,200	12,200	100.01%	12,963	13,015	100.40%	-763	-814	-0.40%p

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	93.71%	84.55%	99.24%	94.31%	99.92%	65.64%
2022년	96.51%	98.85%	95.76%	88.21%	104.49%	66.11%
증감	-2.79%p	-14.30%p	3.48%p	6.10%p	-4.57%p	-0.47%p

4월 마포구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	99.35%	104.44%	105.32%	99.34%	99.55%	93.96%	90.38%
2022년	98.59%	101.30%	99.23%	110.10%	100.13%	90.90%	91.72%
증감	0.77%p	3.14%p	6.09%p	-10.77%p	-0.58%p	3.06%p	-1.34%p

4월 서대문구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	100.01%	97.21%	150.28%	91.96%	94.72%
2022년	100.40%	99.75%	103.55%	102.09%	99.43%
증감	-0.40%p	-2.55%p	46.73%p	-10.12%p	-4.70%p

4월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 4월 당월			2022년 4월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	9,614	9,192	95.61%	9,612	9,348	97.26%	2	-156	-1.65%p
마포구	3,846	3,329	86.54%	3,235	3,309	102.30%	611	19	-15.76%p
서대문구	2,881	2,855	99.09%	3,125	2,851	91.24%	-244	4	7.86%p
은평구	2,887	3,009	104.22%	3,252	3,188	98.02%	-365	-179	6.20%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(4월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 2천㎥ 증가하였으나 당월 조정량은 전년대비 -156천㎥ 감소하여 ‘23년 4월 당월 유수율은 전년대비 1.65%p 감소한 95.61% 임

- ‘23년 3월 누계 유수율은 98.05%이었고 ‘23년 4월 당월 유수율이 전년대비 1.65%p 감소하여 ‘23년 4월 누계 유수율은 전년대비 1.06%p 감소한 97.38%임

- 누수복구 증가, 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불 등으로 전년대비 4월 누계 공급량 증가(266천㎥)하였지만 4월 누계 조정량 감소(-147천㎥)로 ‘23년 4월 누계 유수율은 전년대비 1.06%p 감소하였음.

※ 전년대비 증산04중블록 유수율 저조로 마포구 유수율 저조하여 현재 원인 분석중

○ 조정량 분석(4월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 4월 누계 조정량은 전년대비 147천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.61
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.65

4월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	3,651	3,526	2,360	4,719	595
	조정량	3,087	3,499	2,225	4,715	390
	유수율	84.55%	99.24%	94.31%	99.92%	65.64%
당월	공급량	952	904	502	1,298	189
	조정량	388	1,075	383	1,406	77
	유수율	40.79%	118.84%	76.22%	108.30%	40.47%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	2,188	3,058	1,792	612	1,232	2,544
	조정량	2,285	3,221	1,780	609	1,158	2,299
	유수율	104.44%	105.32%	99.34%	99.55%	93.96%	90.38%
당월	공급량	437	921	453	193	290	587
	조정량	662	1,084	224	292	184	409
	유수율	151.36%	117.76%	49.35%	151.47%	63.52%	69.66%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	7,327	903	1,413	2,557
	조정량	7,122	1,357	1,299	2,422
	유수율	97.21%	150.28%	91.96%	94.72%
당월	공급량	1,790	134	352	611
	조정량	1,941	290	298	480
	유수율	108.42%	216.46%	84.87%	78.51%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,440	9,192	140,438	9,348	-998	-156
가정용	118,639	6,622	120,272	6,843	-1,633	-221
일반용	20,751	2,456	20,111	2,377	640	79
욕탕용	50	114	55	128	-5	-14

□ 업종별 조정량 증감원인(4월 당월)

○ 갈현 재개발 이주 등 관내 인구감소 및 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화 등으로 가정용 사용량 감소, 수전수 감소로 욕탕용 사용량 감소, 일반용 사용량은 소폭 상승하였고 지역별로는 재개발로 이주가 많은 은평구만 감소하였고 마포구와 서대문구는 소폭 증가하여 ‘23년 4월 당월 조정량은 전년대비 156천㎥ 감소하였음.

○ 가정용 증감량 : -221천㎥ 감소

- 서울특별시 서대문구 ************* 전년누수로 전년대비 사용량 3,539㎥ 감소

- 재개발 이주 등 인구수 감소, 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화로 재택근무, 원격수업 등 미실시로 전반적 사용량 감소

○ 일반용 증감량 : 79천㎥ 증가

- ****** 누수로 전년대비 사용량 8,829㎥ 증가

- 코로나19 일상회복으로 전년대비 사용량 증가(******* 6,078㎥, ********* 5,354㎥)

- 외국인 관광객 증가, 코로나19 일상회복으로 전반적 사용량 증가

○ 욕탕용 증감량 : -14천㎥ 감소

- ******* 영업중지로 전년대비 사용량 4,391㎥ 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,444	9,192	140,438	9,348	-994	-156
증산04	111	388	110	395	1	-7
증산05	24,868	1,075	24,579	1,084	289	-9
와우산01	3,124	383	3,083	361	41	22
와우산02	11,756	1,406	11,547	1,384	209	23
만리03	2,384	77	2,386	86	-2	-10
홍은01	11,732	662	11,623	664	109	-2
백련01	18,286	1,084	17,891	1,075	395	9
백련02	2,739	224	2,751	219	-12	4
백련03	7,051	292	7,008	298	43	-7
증산03	405	184	409	187	-4	-2
남산04	2,807	409	2,803	408	4	1
불광터널01	38,737	1,941	38,373	1,989	364	-48
증산01	4,394	290	4,368	289	26	1
증산02	6,254	298	6,320	328	-66	-30
진관01	4,796	480	7,187	582	-2,391	-102

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	111	388,305	110	394,862	1	-6,557
	가정용	25	191,328	25	196,895	0	-5,567
	일반용	84	187,348	82	188,867	2	-1,519
	욕탕용	2	9,629	3	9,100	-1	529

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -9천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	24,868	1,074,562	24,579	1,083,703	289	-9,141
	가정용	20,535	704,684	20,547	734,072	-12	-29,388
	일반용	4,326	360,593	4,024	343,777	302	16,816
	욕탕용	7	9,285	8	5,854	-1	3,431

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 22천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	3,124	382,876	3,083	360,937	41	21,939
	가정용	1,603	173,111	1,646	172,108	-43	1,003
	일반용	1,521	209,765	1,436	188,829	85	20,936
	욕탕용	0	0	1	0	-1	0

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 23천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	11,756	1,406,188	11,547	1,383,512	209	22,676
	가정용	9,567	945,594	9,385	941,158	182	4,436
	일반용	2,183	442,028	2,155	412,793	28	29,235
	욕탕용	6	18,566	7	29,561	-1	-10,995

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,384	76,590	2,386	86,213	-2	-9,623
	가정용	2,208	67,369	2,208	77,177	0	-9,808
	일반용	176	9,221	178	9,036	-2	185
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	11,732	662,100	11,623	664,190	109	-2,090
	가정용	10,451	535,591	10,394	541,433	57	-5,842
	일반용	1,276	111,798	1,224	107,044	52	4,754
	욕탕용	5	14,711	5	15,713	0	-1,002

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 9천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	18,286	1,084,031	17,891	1,074,600	395	9,431
	가정용	16,289	890,483	15,932	881,185	357	9,298
	일반용	1,996	187,402	1,958	187,646	38	-244
	욕탕용	1	6,146	1	5,769	0	377

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 4천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	2,739	223,534	2,751	219,159	-12	4,375
	가정용	1,980	93,759	1,992	95,843	-12	-2,084
	일반용	759	129,775	759	123,316	0	6,459
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	7,051	291,829	7,008	298,478	43	-6,649
	가정용	6,696	250,100	6,655	263,087	41	-12,987
	일반용	354	41,410	352	35,072	2	6,338
	욕탕용	1	319	1	319	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	405	184,248	409	186,727	-4	-2,479
	가정용	210	155,871	211	152,186	-1	3,685
	일반용	193	20,515	196	20,567	-3	-52
	욕탕용	2	7,862	2	13,974	0	-6,112

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	2,807	409,240	2,803	407,948	4	1,292
	가정용	2,307	301,326	2,309	295,226	-2	6,100
	일반용	496	102,673	490	107,527	6	-4,854
	욕탕용	4	5,241	4	5,195	0	46

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -48천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	38,737	1,940,880	38,373	1,988,802	364	-47,922
	가정용	33,602	1,504,578	33,384	1,556,566	218	-51,988
	일반용	5,121	405,778	4,975	401,191	146	4,587
	욕탕용	14	30,524	14	31,045	0	-521

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	4,394	289,590	4,368	288,621	26	969
	가정용	4,015	249,352	3,989	248,775	26	577
	일반용	377	39,650	376	39,846	1	-196
	욕탕용	2	588	3	0	-1	588

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : -30천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	6,254	298,374	6,320	328,433	-66	-30,059
	가정용	4,971	220,549	5,067	249,153	-96	-28,604
	일반용	1,279	68,255	1,249	69,046	30	-791
	욕탕용	4	9,570	4	10,234	0	-664

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -102천㎥ 감소

구분	업종	2023년 4월(6월납기)		2022년 4월(6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	4,796	480,052	7,187	582,061	-2,391	-102,009
	가정용	4,184	338,489	6,529	437,956	-2,345	-99,467
	일반용	610	140,190	656	142,857	-46	-2,667
	욕탕용	2	1,373	2	1,248	0	125

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2023년 4월	2022년 4월	증감
계	3,328,528	3,304,418	24,110
아현제1동	121,365	135,670	-14,305
아현제2동	100,545	76,438	24,107
공덕제1동	15,993	16,132	-139
공덕제2동	170,824	165,999	4,825
신공덕동	45,854	46,062	-208
도화동	310,909	307,919	2,990
용강동	259,917	268,405	-8,488
대흥동	56,402	55,548	854
염리동	179,938	179,184	754
신수동	257,696	252,458	5,238
서강동	70,898	73,968	-3,070
서교동	54,577	56,005	-1,428
동교동	373,803	339,533	34,270
합정동	24,460	20,617	3,843
망원제1동	309,383	317,141	-7,758
망원제2동	2,075	2,202	-127
연남동	291,940	292,124	-184
성산제1동	293,927	304,448	-10,521
성산제2동	87,495	85,699	1,796
상암동	300,527	308,866	-8,339

서대문구	조정량			증감주요내역
	2023년 4월	2022년 4월	증감
계	2,466,835	2,479,898	-13,063
천연동	197,071	199,960	-2,889
북아현동	67,844	66,388	1,456
충현동	49,361	48,272	1,089
신촌동	62,861	55,732	7,129
연희동	538,702	558,648	-19,946
홍제제1동	280,331	282,332	-2,001
홍제제3동	202,460	203,230	-770
홍제제2동	47,225	46,893	332
홍은제1동	39,506	40,331	-825
홍은제2동	389,045	380,906	8,139
남가좌제1동	151,108	143,746	7,362
남가좌제2동	326,981	334,763	-7,782
북가좌제1동	84,868	88,762	-3,894
북가좌제2동	29,472	29,935	-463

은평구	조정량			증감주요내역
	2023년 4월	2022년 4월	증감
계	3,397,036	3,558,845	-161,809
녹번동	458,595	470,985	-12,390
불광제1동	131,653	131,994	-341
불광제2동	9,028	8,382	646
갈현제1동	229,146	326,773	-97,627
갈현제2동	13,992	13,808	184
구산동	17,224	17,097	127
대조동	422,645	421,176	1,469
응암제1동	398,423	412,537	-14,114
응암제2동	239,605	238,421	1,184
응암제3동	5,578	5,202	376
역촌동	630,455	666,364	-35,909
신사제1동	33,062	32,555	507
신사제2동	30,283	31,909	-1,626
증산동	218,908	222,352	-3,444
수색동	47,320	41,868	5,452
진관동	511,119	517,422	-6,303

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 4월	1,137,842	365,287	308,338	464,217
2022년 4월	1,146,465	367,613	305,721	473,131
증 감	-8,623	-2,326	2,617	-8,914

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 4월	296,770	256,051	40,651	68
2022년 4월	295,344	256,361	38,909	74
증 ․ 감	1,426	-310	1,742	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 19.0℃(전년 대비 1.6℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 8.8℃(전년 대비 1.2℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 11일 96.9㎜(전년 대비 76.5㎜ 많음)

4월 평균기온

4월～5월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
4월 당월	8,299㎥	21,324㎥	-13,025㎥
4월 누계	14,747㎥	24,739㎥	-9,992㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
4월 당월	69건	75건	-6건
4월 누계	266건	250건	16건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 4월	2022년 4월	증감
총 관광객		736,870	57,448	679,422
	중국 관광객	75,815	1,857	73,958

○ 4월 ~ 5월 휴일 일수 : 20일(전년보다 1일 많음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.