문서번호	시설관리과-14334
결재일자	2023. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
유형근	이유찬	06/20
		이동욱
협 조
	주무관		김효경

「2023년 중부수도사업소 관내 긴급 누수복구공사」

품질시험계획, 사급자재 공급원, 안전관리계획 승인 검토보고

2023.  6.

중부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사」

품질시험계획,사급자재 공급원,안전관리계획 승인 검토보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 유형근☎2222

우리 사업소에서 시행 중인 "2023년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사"와 관련하여 품질시험계획, 사급자재 공급원, 안전관리계획 검토 결과를 보고드림

1		공사 현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 중부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

ㅇ 계약업체: ******************

ㅇ 계약금액: **************

ㅇ 계약기간: 2023. 6. 14.~ 2024. 6. 30.

2		검토 사항

□ 품질시험계획 내용 및 품질관리자 배치: 적정

ㅇ 관급자재(덕타일 주철관, 이형관 등)는 수도자재사업소에서 자재 검수 완료한 자재를 출고받아 사용하는바 외관검사 후 사용

ㅇ 사급자재는 국·공립 시험기관의 성적서 제출로 갈음(시험시설 불요)

ㅇ 품질관리자는 건설기술진흥법에 따른 기술인 배치

성명	등급	검토사항	적/부	비고
***	******	** ******	**	*********

□ 사급자재 공급원 적정여부: 적정

ㅇ 닥타일주철관(에폭시분체도장(D80~900mm) 등 19개 품목에 대해 KS, KC 인증 등 건설사업관리기술자 검토 완료

ㅇ 사급자재 위생안전기준 인증서 만료일자 도래 품목 정기검사 진행 중 완료 후 관련 서류 보완 제출

※ 위생안전기준 인증등록정보망 확인 완료(2023.6.20. 기준)

□ 안전관리계획서 검토 : 적정

ㅇ 현장대리인 및 관리감독자는 건설산업기본법 및 산업안전보건법에 따라 배치

ㅇ 안전관리 계획에 따른 공종별 안전수칙 이행

ㅇ 이 외 사항은 재해예방 기술지도 계약업체의 지도하에 조치

3		조치계획

ㅇ 품질시험계획 및 사급자재 공급원 승인 요청에 대해 적정 회신

ㅇ 관급자재 사용 시, 수도자재사업소 검수 완료한 자재라도 사용 전 외관검사 철저히 하도록 지시

ㅇ 미승인 받은 자재 사용 시 반드시 건설사업관리기술자의 검토를 받아 우리사업소로 보고토록 지시

ㅇ 현장 관리감독자로 하여금 자재 가공 시 근로자 안전에 유의토록 지시

ㅇ 안관리계획 수칙 이행 철저 및 이외 사항은 재해예방 기술지도 계약업체의 지도 및 현장조치 철저

붙임  1. 품질시험계획서 1부.

2. 사급자재 공급원 승인요청서 1부.

3. 안전관리계획서 1부.  끝.