문서번호	정수과-4814
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		06/21
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(06/16~20)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(06/16~20)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,252
06.01		0	0	426		0	0	360	360	9,892
06.02		0	0	426		0	0	365	365	9,527
06.03		0	0	426		0	0	346	346	9,181
06.04		0	0	426		0	0	348	348	8,833
06.05		0	0	426		0	0	339	339	8,494
06.06		0	0	426		0	0	345	345	8,149
06.07		0	0	426	5,400	0	0	365	365	13,184
06.08		0	0	426		0	0	363	363	12,821
06.09		0	0	426		0	0	384	384	12,437
06.10		0	0	426		0	0	370	370	12,067
06.11		0	0	426		0	0	354	354	11,713
06.12		0	0	426		0	0	363	363	11,350
06.13		0	0	426		0	0	379	379	10,971
06.14		0	0	426		0	0	377	377	10,594
06.15		0	0	426		0	0	337	337	10,257
06.16		0	0	426		0	0	355	355	9,902
06.17		0	0	426		0	0	362	362	9,540
06.18		0	0	426		0	0	348	348	9,192
06.19		0	0	426		0	0	368	368	8,824
06.20		0	0	426		0	0	397	397	8,427
06.21			0	426					0	8,427
06.22			0	426					0	8,427
06.23			0	426					0	8,427
06.24			0	426					0	8,427
06.25			0	426					0	8,427
06.26			0	426					0	8,427
06.27			0	426					0	8,427
06.28			0	426					0	8,427
06.29			0	426					0	8,427
06.30			0	426					0	8,427
			0	426					0	8,427
합계	0	0	0		5,400	0	0	7,225	7,225

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					46,446			34,211
06.01		0	438	438	46,008		3,631	30,580
06.02		0	232	232	45,776		3,770	26,810
06.03		0	0	0	45,776		3,583	23,227
06.04		0	0	0	45,776		3,541	19,686
06.05		0	0	0	45,776	18,360	3,489	34,557
06.06		0	0	0	45,776		3,566	30,991
06.07		0	0	0	45,776		4,114	26,877
06.08		0	0	0	45,776		4,041	22,836
06.09		0	0	0	45,776		4,049	18,787
06.10		0	0	0	45,776		3,706	15,081
06.11		0	0	0	45,776		3,408	11,673
06.12		0	0	0	45,776	18,490	3,721	26,442
06.13		0	288	288	45,488		3,885	22,557
06.14		0	0	0	45,488		3,872	18,685
06.15		0	0	0	45,488	18,290	3,822	33,153
06.16		0	0	0	45,488		3,461	29,692
06.17		0	505	505	44,983		3,920	25,772
06.18		0	544	544	44,439		3,664	22,108
06.19		0	807	807	43,632		3,761	18,347
06.20		0	481	481	43,151	18,160	3,941	32,566
06.21				0	43,151			32,566
06.22				0	43,151			32,566
06.23				0	43,151			32,566
06.24				0	43,151			32,566
06.25				0	43,151			32,566
06.26				0	43,151			32,566
06.27				0	43,151			32,566
06.28				0	43,151			32,566
06.29				0	43,151			32,566
06.30				0	43,151			32,566
				0	43,151			32,566
합계	0	0	3,295	3,295		73,300	74,945