119기동단속팀 불시 단속표(--스크린---)

검사일시 : ***************

1. 시설개요

시설명	********	대표자	***
관계인	***	전화번호	*************
소재지	*******************************

구분	점검내용	점검결과(세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난.방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 16조제1항제1호)		*		************* ************* ****
2	피난.방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제16조제1항제2호)	*			************* ************* ****
3	피난.방화시설의 용도에 장애를 주 거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제16조제1항제3호)	*			******** *********** ****
4	피난.방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제16조제1항제4호)	*			********** ****
5	비상구 추락방지 갖추지 않은 경우(다중이용업소법 제9조의2)			*	************
5	소방시설의 유지.관리 등 (소방시설법 제12조제1항)	*			**************
					**********
					****************** ************
					***************
					************

2. 점검내용 ※ 다중이용업소의 경우 「다중이용업소법」적용

지적내용 (뒷면)

① 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 위반(소방시설)

-********

② 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조 위반(피난.방화시설)

다중이용업소의 안전관리에 관한 법률 제9조의2 위반(추락방지장치)

-**************************************

③ 현지시정

- ***************************************

④ 기타

점검자:  소방위 정충현, 소방사 김영광

붙임  화재안전조사 소방법위반내역 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	정충현		장인덕		06/21
					代김형길
협조	김영광