문서번호	예방과-6065
결재일자	2023. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장
이지형		허영규	06/21
			정숙경
협 조

주유취급소 소방검사 결과보고(대원, 동천)

	예방과-5304(2023.05.30.)호「폭염대비 주유취급소 소방검사 계획 보고」와 관련하여 현장 확인 후 그 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 6. 21.
보 고 자 : ****************

보 고 내 용
일 시	2023. 6. 21.(수) 10:40 ~ 14:40
건 명	주유취급소 소방검사 결과보고********
내 용	○ 대 상 1. ***** 2. *****
비 고

검사의 개요		검사의 구분	2023년도 주유취급소 소방검사*******
		검 사 일 자	2023년 6월 21일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	***		***	*********
			예방과	***		***	*********
		******	******	***		****	********
제조소등	설치자	*****				*****	***
	설치장소	*******************				***	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		***********		*******
	위험물시설의 불법변경 여부		***********		*******
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		***********		*******
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		***********		*******
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		***********		*******
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		***********		*******
	방화벽 높이 및 무단변경여부		***********		*******
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		***********		*******
	소화기 적정 분산 비치 여부		***********		*******
	표시 및 게시판 관리상태		***********		*******
	정기점검 실시 및 기록여부		***********		*******
	기 타		***********		*******
조치계획	- 특이사항없음
비고
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2023년 6월 21일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 ******

검사의 개요		검사의 구분	2023년도 주유취급소 소방검사(*****)
		검 사 일 자	2023년 6월 21일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	***		***	*********
			예방과	***		***	*********
		검사 입회자	성명(관계)	***		전화번호	********
제조소등	설치자	*****				안전관리자	***
	설치장소	*********************				전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		*********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	위험물시설의 불법변경 여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	방화벽 높이 및 무단변경여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	소화기 적정 분산 비치 여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	표시 및 게시판 관리상태		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	정기점검 실시 및 기록여부		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
	기 타		■ 양호 □ 불량		특이사항 없음
조치계획	- 특이사항 없음
비고
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2023년 6월 21일 검사공무원 성 명****** 검사공무원 성 명 ******