<별지 제88호 서식>

(최종)하자검사조서[구로지하차도 외 6개소 성능개선 CCTV 구매설치]

문서번호	기전과-5904
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	이영준	06/21
		김병용

공사명			구로지하차도 외 6개소 성능개선 CCTV 구매설치
계약자			상 호				******												성 명					***
계약금액			*******************************
계약일자			2021. 07. 16										준공일자									2021. 10. 08
하자담보 책임기간			2021. 10. 09. ~ 2023. 10. 08.
하자검사			2023. 6. 20.										검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제71조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2023년 6월 21일
	검수자		강서도로사업소					기전	과		공업서기			직급		성명				이영준			이영준
	검수자		강서도로사업소			기전			과		공업서기보			직급		성명				차승현			차승현

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	• CCTV 설치 및 작동 상태	• CCTV 설치 및 부착 상태 여부 • CCTV 작동 상태 여부 • NVR 설치 및 동작 상태 여부 • 통신 및 녹화상태 여부 • 현장 및 상황실 모니터링 여부	이상없음

하자검사 점검내용