아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.21)

2023년 6월 21일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-23 외 1개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-23	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 동광로1길 19 일대 (방배동 782-34번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
서초01-11	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 개포로22길 49-11 일대 (개포동 1201-5번지)		탐지반 자체 소화전 제수밸브 잠금(폐) 지수조치 완료
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		-		우천 휴무		-		-	4
*** ***		-		우천 휴무		-		-	9

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/21
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-10227	(	2023. 6. 21.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)