공급량 일일결산( 6. 21. 수요일)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
김미승	강무진	06/22
		代강무진
협 조

□ 월별 공급량 총괄표 대현산 배수지 유출량 등 특이사항 없음

일별	2022. 6월					2023. 6월					비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일		최저기온	최고기온	공급량(㎥)	전년대비증감
1	수	16	29	********	목		19.7	26.3	*******	*****	증가
2	목	17	27	********	금		17.9	25	*******	******	감소
3	금	19	33	********	토		16.6	27.8	*******	*****	증가
4	토	20	30	********	일		16.9	28.0	*******	*****	증가
5	일	20	27	********	월		17.6	26.3	*******	******	증가
6	월	17	25	********	화		17.3	25.2	*******	******	증가
7	화	15	25	********	수		18.9	25.7	*******	******	감소
8	수	16	26	********	목		18.3	23.9	*******	******	감소
9	목	18	24	********	금		18.3	28.4	*******	******	증가
10	금	17	27	********	토		19.6	28.5	*******	*****	증가
11	토	18	33	********	일		17.9	27.3	*******	*****	증가
12	일	19	31	********	월		18.4	27.5	*******	*****	증가
13	월	20	29	********	화		19.2	26.0	*******	******	감소
14	화	18	27	********	수		17.5	25.0	*******	*****	증가
15	수	15	20	********	목		17.7	28.3	*******	******	증가
16	목	18	25	********	금		19.1	28.9	*******	*****	증가
17	금	17	28	********	토		18.9	30.2	*******	******	증가
18	토	22	25	********	일		20.8	32.6	*******	*****	증가
19	일	22	25	********	월		23.3	34.0	*******	******	증가
20	월	22	29	********	화		21.4	26.4	*******	****	감소
21	화	21	33	********	수		19.2	22.1	*******	*******	감소
22	수	22	31	********	목
23	목	23	26	********	금
24	금	21	25	********	토
25	토	22	31	********	일
26	일	25	28	********	월
27	월	25	28	********	화
28	화	26	28	********	수
29	수	24	26	*******	목
30	목	21	24	*******	금

붙임 2023년 공급량_일보(2023. 6. 21.) 1부.  끝.