아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]노원구 수돗물 방사능 검사

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 수돗물 방사능 검사에 관한 것으로 서울시에서는 방사성물질인 요오드-131, 우라늄-238을 자체 감시항목으로 설정하여 검사하고 있으며, 결과는‘불검출’로  해당자료는 상수도사업본부 홈페이지(수질정보-수질검사결과-정수장별 수질검사결과)에 공개하고 있습니다.

또한, 서울시에서는 인공 방사성물질 4종(*********************************)에 대해서도 미규제 신종물질로 지정하여 모니터링(현재까지 불검출)하고 있으니 안심하시기 바랍니다.

참고로 서울시 수돗물은 한강의 상수원에서 취수를 하고 있고, 한강에는 심곡수중보와 잠실수중보가 있어 바닷물이 역류할 수 없기 때문에 후쿠시마 오염수 방류와는 관련이 없음을 안내드립니다.

“아리수”는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 166항목보다 많은 171항목(먹는물 수질기준 60항목과 서울시 감시 111항목)에 대한 수질검사로 안전하게 관리하고 정밀 검사하여 생산 공급하오니 안심하고 드셔도 됩니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 본부 생산부 수질과 (☎ 02-3146-1325)로 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

주무관	강지선		수질과장	박번수		생산부장	06/22
어용선
협조자
시행	수질과-5833	(	2023. 6. 22.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	kangjs1230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)