문서번호	급수운영과-10334
결재일자	2023. 6. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		06/22
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(6. 21.수)

2023. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 6. 21.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 6월				2023. 6월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,719,554	총 공급량			6,668,946	-3,050,608	-31.4
	일 평균			323,985	일 평균			317,569	-6,416	-2.0
	일 최소			299,699	일 최소			304,273	4,574	1.5
	일 최대			341,450	일 최대			342,522	1,072	0.3
1	수	16.2	28.6	314,970	목	19.7	26.3	317,198	2,228	0.7
2	목	17.1	26.9	327,484	금	17.9	25.0	317,874	-9,610	-2.9
3	금	18.7	32.6	328,791	토	16.6	27.8	318,918	-9,873	-3.0
4	토	20.3	29.7	320,891	일	16.9	28.0	304,273	-16,618	-5.2
5	일	20.2	27.0	299,699	월	17.6	26.3	311,758	12,059	4.0
6	월	16.7	24.5	315,041	화	17.3	25.2	310,211	-4,830	-1.5
7	화	15.1	25.1	321,681	수	18.9	25.7	317,471	-4,210	-1.3
8	수	16.2	25.8	322,319	목	18.3	23.9	307,592	-14,727	-4.6
9	목	18.5	24.5	318,995	금	18.3	28.4	315,342	-3,653	-1.1
10	금	17.2	26.6	315,956	토	19.6	28.5	313,243	-2,713	-0.9
11	토	17.7	32.7	323,706	일	17.9	27.3	314,675	-9,031	-2.8
12	일	18.9	31.5	327,902	월	18.4	27.5	324,339	-3,563	-1.1
13	월	19.6	29.2	327,890	화	19.2	26.0	319,971	-7,919	-2.4
14	화	17.7	27.1	321,457	수	17.5	25.0	322,524	1,067	0.3
15	수	14.9	20.1	307,779	목	17.7	28.3	323,462	15,683	5.1
16	목	17.6	24.8	318,752	금	19.1	28.9	315,627	-3,125	-1.0
17	금	16.5	28.1	325,089	토	18.9	30.2	316,942	-8,147	-2.5
18	토	22.0	25.1	318,325	일	20.8	32.6	332,280	13,955	4.4
19	일	22.3	25.1	318,153	월	23.3	34.0	342,522	24,369	7.7
20	월	22.0	29.0	337,840	화	21.4	26.4	312,376	-25,464	-7.5
21	화	21.2	32.6	340,631	수	19.2	22.1	310,348	-30,283	-8.9
22	수	21.9	31.0	334,762
23	목	23.3	26.4	326,050
24	금	20.6	24.9	329,748
25	토	21.5	30.5	341,450
26	일	24.8	28.1	329,392
27	월	25.4	28.1	331,056
28	화	25.7	27.9	331,544
29	수	24.4	26.1	325,529
30	목	21.2	24.5	316,672
평균기온		19.8	27.5			18.8	27.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			323,985	312,376	310,348	-13,637	-4.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	118,190	115,500	113,100	-5,090	-4.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	110,957	110,700	107,500	-3,457	-3.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,380	13,889	11,983	2,603	27.8
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	304,299	310,700	310,300	6,001	2.0
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	200,081	210,635	208,569	8,488	4.2

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-2,028	-3,694	-2,800	576	-603	-867	1,666	1,666
	비율(%)	-0.6	-1.7	-6.8	0.9	-0.8	-3.5	1.7	1.7
금 일		310,348	208,617	38,080	67,425	78,993	24,119	101,731	101,731
전 일		312,376	212,311	40,880	66,849	79,596	24,986	100,065	100,065

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-84,405	-99,071	-42,170	17,647	-62,682	-11,866	14,666	14,666
	비율(%)	-1.2	-2.2	-4.7	1.3	-3.5	-2.3	0.7	0.7
2023. 6. 1.~ 6. 21.		6,668,946	4,481,672	857,290	1,407,182	1,710,217	506,983	2,187,274	2,187,274
2022. 6. 1.~ 6. 21.		6,753,351	4,580,743	899,460	1,389,535	1,772,899	518,849	2,172,608	2,172,608
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(6월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.