문서번호	기전과-6181
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이건용		이정호	06/23
			채충일
협 조

실정보고 검토 보고

호암2터널 보행환경 개선 전기공사(안양시 구간)

2023. 06. 23.(금)

남부도로사업소

(기 전 과)

호암2터널 보행환경 개선 전기공사(안양시 구간) 실정보고 검토 보고

호암2터널 보행환경 개선 전기공사와 관련, 공사업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

ㅇ 기전과-6117(2023. 6. 22.) : 실정보고서 접수

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 호암2터널 보행환경 개선 전기공사(안양시 구간)

ㅇ 공사내용: 호암2터널(안양시) 보행등, CCTV 설치, 터널등 이전설치

ㅇ 계약기간: 2022. 11. 04. ~ 2023. 06. 30.

ㅇ 계약업체: *********************

실정 보고	검토 의견	금액(원)
*************************	**********************************	**********
************************* ********************** **********************	********************** *************************************************	**********
********************	************************************	********
******************************	***********************	********
******************* ********************************************* ********** *************** ***************	********************************** ******************************************** ******************* *************************	*******
********************************	****************************************************	**********
********	***************** ***********************************	***********
******		**********

ㅇ 계약금액: *************

□ 실정보고

ㅇ 주요 실정보고 내역

□ 변경 금액                                       (단위: 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
**************************	***********	***********	***********

- 예산과목: 세입세출외현금(안양시 구간)

□ 보고자 검토 의견

ㅇ 전기공사 표준품셈 제1장 적용기준에 의거, 위험 할증률 적용하여 내역 수정 필요

ㅇ 현장 여건에 맞게 공사를 실시하고 실 공사 내역 정산 필요

ㅇ 추후 실 시공에 따른 물량 변경 및 제경비 정산을 적정하게 설계변경에 반영하고, 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 실정보고서 1부

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.