문서번호	정수시설과-1983
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이윤헌		06/23
		代노성제
협 조
	주무관		노성제

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

취·송수 유량계 자체 비교측정 결과 보고(2/4분기)

2023. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

취·송수 유량계 자체 비교측정 결과 보고(2/4분기)

취·송수 유량계의 계측정밀도를 확인하기 위해 자체 비교측정을 실시하고 그

결과를 보고드림.

□  관련근거

○ 정수시설과-154호(2023. 1. 17.): 2023년도 유량계 설비 유지관리 계획

□  자체 비교측정 개요

○ 점검일자: 2023. 6. 22.(목) ∼ 6. 23.(금)

○ 점검자: *******************

○ 측정대상: 2개소〔2-1취수, 2-2취수〕

□  자체 비교측정 결과

○ 유량계별 오차율

유량계명	형 식	구 경 (mm)	측정 일자	오차율(%)	비 고
*****	***********	************	*********	*****
*****	*	************	*********	*****

※ 유량계 교정검사 기준: ±0.5% 이내

○ 자체비교 측정결과 2개소 양호

□  현장사진

**********************************

붙임  자체 비교측정 결과표.  끝.