문서번호	시설관리과-4028
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
임무환		06/23
		김수영
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고(6.23)

2023. 06. 23. (목)

한강사업본부

(시  설  부)

	수방상황 보고 < 2023. 6. 23.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 24.9㎜) / 9월 누계 98.0㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모레(토)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0	0
예상강수량	0㎜	0㎜	1㎜
누계강수량	금년 누계 409.9㎜ (1~6월 평년 누계 387.9㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	459.68	1064.88	217.98 (212.14)	89.34
소양강댐	0.23	0.00	1,482.19 (1,475.83)	1.000
충주댐	257.20	0.00	1,373.35 (1.202.19)	257.20

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.96	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m