아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-1-5차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

6.14~6.23

200,000

6.14

25,120

25,140

6418

20

1.372

1-PAC-4 25t

6.15

25,130

25,150

6418

20

1.372

2-PAC-A 25t

6.16

25,080

25,100

6437

20

1.372

2-PAC-A 25t

6.19

25,080

25,080

6418

20

1.372

2-PAC-A 25t

6.20

25,090

25,150

6418

20

1.372

1-PAC-1 25t

6.21

25,200

25,210

6437

20

1.372

1-PAC-1 25t

6.22

25,010

25,010

6418

20

1.372

1-PAC-1 25t

6.23

24,520

24,520

6418

20

1.372

1-PAC-1 25t

합계

200,230

200,360

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	06/23
정충구
협조자
시행	정수과-8196	(	2023. 6. 23.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)