문서번호	시설보수과-6081
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	06/23
			윤창진
협조	주무관		조양호
	주무관		최원득

상반기 건축·토목 시설물 정기점검 결과보고

「시설물안전법」에 따른

상반기 건축·토목 시설물 정기점검 결과보고

2023. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「시설물안전법」에 따른

상반기 건축·토목 시설물 정기점검 결과보고

센터 내의 건축 및 토목시설물에 대하여「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거 상반기 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		관련근거

□「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시)

□ 2023년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설보수과-28314호)

□ 2023년 상반기 건축,토목시설물 정기점검 실시계획(시설보수과-5225호)

Ⅱ		점검결과

□ 점검기간 : 2023.6.1.~6.16.(15일간)

□ 점검대상

ㅇ건축시설물: 제1~4처리장의 부속 건축물 및 본관동, 관사1~2동

ㅇ토목시설물: 제1~4처리장의 (센터 내)토목시설물

□ 점 검 반

ㅇ반장: 시설보수과장

ㅇ반원(분야별 책임점검 및 관리자)

-건축분야(1조): 최원득 주무관 주관 점검

-토목분야(2조): 조양호, 김원기, 김혁진, 김태원 주무관 주관 점검

□ 점검사항

주요 외관점검 사항
◦콘크리트 - 콘크리트 균열, 박리, 박락, 층분리, - 철근노출, 재료분리, 백태, 누수, - 파손, 신축이음 탈락 및 열화, - 방수․방식도장 열화 및 탈락 등	◦강재 - 부식, 피로균열, 도장손상 등	◦구조물 - 변형, 세굴, 침하 등

□ 점검결과 및 조치사항

[건축분야]

[토목분야]

붙임 1. 건축분야 정기점검 결과보고서 1부.

2. 토목분야 정기점검 결과보고서 1부.  끝.