문서번호	시설과-3828
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설관리팀장		시설과장
김현태		06/23
		김달용
협 조

2023년 상반기 산하공원(시설관리팀) 시설공사 하자검사 및 최종하자검사 결과 보고

2023년 상반기 산하공원 시설공사(시설관리팀)

하자검사 및 최종하자검사 결과 보고

2023.  6.

동부공원여가센터

(시 설 과)

2023년 상반기 산하공원 시설공사(시설관리팀)

하자검사 및 최종하자검사 결과 보고

시설관리팀에서 시행한 각종 공사애 대한 하자검사(정기, 최종)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 하자검사 개요

ㅇ 검사기간: 2023. 1. ~ 2023. 6.

ㅇ 검 사 자: ********외 2명

ㅇ 검사대상: 서울숲 CCTV정비공사(2단계)외 18건

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임담보기간
1	서울숲 CCTV정비공사(2단계)	2021. 6. 15. ~2021. 9. 15.	CCTV 교체 및 광케이블 포설	(주)에피테크	2021. 9. 16. ~2023. 9. 15.	2년
2	양재시민의숲 CCTV 설치공사	2021. 10. 5. ~2021. 11. 3.	CCTV 신규 설치	(주)베스트디지탈	2021. 11. 9. ~2023. 11. 8.	2년
3	서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)	2022. 5. 24. ~ 2022. 8. 18.	공원등 및 볼라드조명 교체	광일이엔씨(주)	2022. 8. 19. ~2023. 8. 18.	1년
4	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(전기)	2022. 8. 1. ~2022. 9. 2.	전동창문 제어반 및 전동기 교체	(주)한양아이앤디	2022. 8. 1. ~2022. 9. 2.	1년
5	서울숲 방문자센터 전기 공사(2차)	2022. 1. 25. ~2022. 2. 18.	전등, 전열공사	(주)동현이엔지	2022. 2. 19. ~2023. 2. 18.	1년
6	서울숲 나비사육정 조성사업(전기)	2022. 4. 12. ~2022. 4. 28.	전등, 환풍기 설치	(주)경당이앤씨	2022. 4. 29. ~2023. 4. 28.	1년
7	서울숲공원 노후 전관 방송 관급자재 구매설치	2022. 4. 4. ~2022. 4. 27.	노후 전관방송 교체	(주)임산업외 3개 시공사	2022. 4. 28. ~2023. 4. 27.	1년
8	서울숲 CCTV정비공사(3단계)	2022. 3. 16. ~2022. 6. 10.	CCTV 및 광케이블 교체	(주)에피테크	2022. 6. 11. ~2024. 6. 10.	2년
9	서울숲 상상거인의나라 광케이블 포설 및 통신공사	2022. 7. 20. ~2022. 8. 19.	CCTV 및 광케이블 교체	(주)에피테크	2022. 8. 31. ~2023. 8. 30.	1년
10	서울숲 곤충식물원 쿨링포그 설치공사	2022. 8. 9. ~2022. 8. 24.	쿨링포그 설치	(주)나인	2022. 8. 25. ~2024. 8. 24.	2년
11	서울숲 오소정원 CCTV 추가설치	2022. 7. 20. ~2022. 8. 19.	CCTV 설치	(주)에피테크	2022. 8. 20. ~2024. 8. 19.	2년
12	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(기계)	2022. 8. 1. ~2022. 9. 23.	전동창문 기계설비 교체	(주)경원기공	2022. 9. 24. ~2023. 9. 23.	1년
13	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(천장,창호)	2022. 8. 2. ~2022. 9. 5.	창틀 정비	(주)디자인그룹 담아	2022. 9. 6. ~2023. 9. 5.	1년
14	서울숲 수변휴게실 리모델링 공사	2021. 3. 30. ~2021. 7. 19.	급배수, 오수배관 설치	민우건설(주)	2021. 7. 20. ~2023. 7. 19.	2년
15	율현공원 수경시설 교체공사	2022. 10.4. ~2022. 11. 7.	배수펌프 교체	(주)신한알앤디	2022. 11. 10. ~2023. 11. 9.	1년
16	서울숲 방문자센터(상황실) CCTV 및 비상벨 이전 공사	2022. 11. 8. ~2022. 12. 12.	CCTV 및 비상벨 감시장치 이설	(주)에피테크	2022. 12. 15. ~2023. 12. 14.	1년
17	길동 생태공원 수중 배수펌프 교체공사	2022. 11. 9. ~2022. 12. 6.	배수펌프 교체	(주)신한알앤디	2022. 12. 3. ~2023. 12. 7.	1년
18	2022년 산하공원 통신장비 정비공사(연간단가)	2022. 2. 4. ~2022. 12. 19.	산하공원 통신설비 정비	(주)신우테크	2022. 12. 22. ~2023. 12. 21.	1년
19	2022년 공원등 정비 공사(연간단가)	2022. 3. 2. ~2022. 12. 16.	산하공원 전기설비 정비	(주)신보파워텍	2022. 12. 22. ~2023. 12. 21.	1년

□ 하자검사 결과

연번	공사명	하자발생 내용 및 처리사항	비고
1	서울숲 CCTV정비공사(2단계)	특이사항 없음
2	양재시민의숲 CCTV 설치공사	특이사항 없음
3	서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)	특이사항 없음
4	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(전기)	특이사항 없음
5	서울숲 방문자센터 전기 공사(2차)	특이사항 없음	최종
6	서울숲 나비사육정 조성사업(전기)	특이사항 없음	최종
7	서울숲공원 노후 전관 방송 관급자재 구매설치	특이사항 없음	최종
8	서울숲 CCTV정비공사(3단계)	특이사항 없음
9	서울숲 상상거인의나라 광케이블 포설 및 통신공사	특이사항 없음
10	서울숲 곤충식물원 쿨링포그 설치공사	특이사항 없음
11	서울숲 오소정원 CCTV 추가설치	특이사항 없음
12	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(기계)	특이사항 없음
13	서울숲 곤충식물원 설비 개선공사(천장,창호)	특이사항 없음
14	서울숲 수변휴게실 리모델링 공사	특이사항 없음	최종
15	율현공원 수경시설 교체공사	특이사항 없음
16	서울숲 방문자센터(상황실) CCTV 및 비상벨 이전 공사	특이사항 없음
17	길동 생태공원 수중 배수펌프 교체공사	특이사항 없음
18	2022년 산하공원 통신장비 정비공사(연간단가)	특이사항 없음
19	2022년 공원등 정비 공사(연간단가)	특이사항 없음

붙임: 1. 하자검사관리부 19부.

2. 하자검사조서 19부.

3. 최종 하자검사조서 4부.  끝.