아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-108)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–108
출동일시		2023. 6. 15.(목) 10:26분경(자연소화 10:30)
발생장소		******************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************************
화재원인		부주의(기타-전기 취급부주의)요인 추정
발화개요		일반음식점 주방 뒤편의 벽면 콘센트에서 부주의(기타-전기적) 요인으로 추정되는 화재가 발생하여 콘센트와 주변 주방가전의 전선 코드가 연소되었으며 누전차단기의 전원 차단으로 연소확대 없이 자연 소화된 건으로, 건물주가 안전 확인 요청한 신고로 소방대가 사후조사 출동함.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재발생보고서 2023-108 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-108 1부.

3. 화재유형별 조사서 2023-108 1부.

4. 화재패해 조사서 2023-108 1부.

5. 질문기록서 2023-108 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	06/25
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-3551	(	2023. 6. 25.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)