문서번호	물재생계획과-9248
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공기업재무팀장	물재생계획과장
심재원	김정수	06/26
		함명수

2023년 상반기 지하수 등 출수량 조사현황 보고

2023년 상반기

지하수 등 출수량 조사현황 보고

2023. 6.

물순환안전국

(물재생계획과)

2023년 상반기 지하수 등 출수량 조사현황 보고

□ 사업개요

○ 조사목적 : 25개 자치구 관내 지하수 등 하수도 배출량 산정 및 사용료 부과·징수

○ 조사근거 : 서울특별시 하수도 사용조례 제24조, 제25조, 제39조

서울특별시 하수도 사용조례 시행규칙 제12조

○ 조사기간 : 2023년 1월 ~ 5월

□ 조사현황

가. 지하수 등 출수량 조사 총괄 현황 : 11,831건

총 수전수 (A+B)					조 사 대 상 (A)									조사제외대상(B)
					완 료 수 전					미 완 료 수 전
계	관정	유출	해수	온천수	계	관정	유출	해수	온천수	계	관정	유출	해수	계	관정	유출	해수	온천수
11,831	7,473	2,274	2,077	7	1,999	330	483	1,186	-	312	179	96	37	9,520	6,954	1,695	854	7

나. 세부 현황

ㅇ 조사 완료 수전 : 1,999건

계	순간유량계	초음파유량계	계량용기	저수조	휴대용양수기	기타
1,999	194	-	46	897	0	862

ㅇ 조사 미완료 수전 : 312건

계	관정지하수	유출지하수	해수	온천수	하천수
312	179	96	37	0	0

ㅇ 조사 제외대상 수전 현황 : 9,520건

계	적산유량계 설 치	구경별 표준 출수량 적용	가정용 인구비례 부과	민 방 위 공동우물	농업용	공 원 약수터	폐공 대상	기타
9,520	5,647	199	208	190	2,118	38	43	1,077

※ 신규발굴 수전 현황 : 128건

구분	계		관정지하수		유출지하수		해 수
	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)	개소	출수량(월)
계	128	55,266	20	7,281	37	47,829	71	156
신고	69	52,935	20	7,281	29	45,627	20	27
직권조사	59	2,331	-	-	8	2,202	51	129

붙임  자치구별 지하수 등 출수량 조사결과 세부내역 1부.  끝.