아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(동숭동 187-3)

1. 소방행정 및 재난안전 업무 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사감리 결과보고서에 의거, 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대  상: **************

나. 위  치: *************

다. 관계자: ***********

라. 주용도: 복합건축물[교육연구시설,문화집회시설(공연장)]

마. 규  모: 지하4층, 지상4층, 연면적 2,975.21㎡, 바닥면적 442.19㎡, 1개동

바. 소방시설: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,

시각경보기,비상방송설비,피난기구(완강기),유도등,비상조명등,제연설비(전실),

연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 공사종별: 신축

붙임  1. 23-50 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설공사 완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	학교법인 정화예술대학 대표 귀하(04631 서울특별시 중구 퇴계로16길 21 (남산동1가)), 부경산업(주) 양승홍,김남규 귀하(10403 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 ,E14-419호 (장항동)), (주)세움이앤씨 건축사사무소 조용문 귀하(13814 경기도 과천시 뒷골2로 10-1 (과천동))
지도관	남영식		예방팀장	代김종기		예방과장	전결 06/26
홍현기
협조자
시행	예방과-8250	(	2023. 6. 26.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5687	/전송	02-2187-8142	/	oakpoint@seoul.go.kr	/	부분공개(6)