문서번호	시설관리과-11197
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김민호		정수용	06/26
			代김형식
협조

「2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

착공신고서 검토 보고

2023. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

착공신고서 검토 보고

『2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』와 관련하여 계약업체로부터 착공신고서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고드림

※세창건설 2023-강서-02호(2023.06.20.)

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사개요: 밸브교체 및 변실정비 272개소

○ 계 약 일: 2023. 6. 15.

○ 착 공 일: 2023. 6. 20.

○ 준공기한: 2024. 6. 30.

○ 수 급 자: **************

○ 계약금액(도급비): *************

*****************************

□ 보고내용

○ 착공신고서 제출항목

제출 항목	제출 여부	제출 항목	제출 여부	비고
현장기술자 지정신고서	제출	7. 안전관리(대책)계획서	제출
2. 건설공사 공정예정표	제출	8. 유해·위험방지계획서	-	해당없음
3. 품질시험계획서	제출	9. 노무동원 및 장비 투입 계획서 9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급 여부	제출
4. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서	제출	10. 관급(사급)자재 수급계획서	제출
5. 착공전 사진	-	11. 직접시공계획서 통보 여부	-	해당없음
6. 현장기술자 경력확인서	제출	12. 건설공사대장 통보 여부	미통보

※ 관련근거 - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약 일반조건 제5절 계약의 이행

검토 항목	제출 여부	검토 내용	비 고 (지시내용)
1. 현장기술자 지정신고서	○	❖ 현장대리인(박종두) : 적 정 · 토목 특급기술자 ➫ 해당 직무(토목)분야의 중급기술인 이상인 사람 ※ 건설산업기본법 시행령 제35조 ②항 별표5 참조	✓현장상주 지시 ✓현장대리인 변경시 즉시 보고 및 선임계 제출
	○	❖ 품질관리자(정상일) : 적 정 · 품질 고급기술자 ➫ 초급기술인 이상인 사람 1명 ※ 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 ④항 별표5 참조	✓품질시험계획 수립 및 계획에 따른 품질관리 철저
	○	❖ 안전관리자(박종두) : 적 정 · 현장대리인 겸임 ※ 산업안전보건법 시행령 제16조 ①항 별표3 참조	✓위험성평가에 따른 안전 관리 철저
2. 건설공사 공정예정표	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
3. 품질시험계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제55조, 동법 시행령 제89조 ②항 참조	-
4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
5. 착공 전 사진	-	작업지시에 의해 시행되는 공사로 착공 전 사진 첨부예정	✓공사시 착공전사진 제출
6. 현장기술자 경력확인서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
7. 안전관리계획서 (대책)	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조, 99조, 동법 시행규칙 제58조 별표7 참조	✓안전관리계획(대책)에 따른 안전관리 철저
8. 유해·위험 방지계획서	X	해당없음 ※ 산업안전보건법 제42조 동법 시행령 제42조 참조	-
9. 노무동원 및 장비 투입 계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음	-
9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급	○	제 출 : 착공 전 발급 완료 ※ 건설산업기본법 제68조의 3	-
10. 관급(사급)자재 수급계획서	○	관급,사급자재 품목 및 수량 반영(3년치 평균)	✓공사별 수량제출 시 검토예정
11. 직접시공계획서	X	해당없음(※ 건설산업기본법 제28조의2)	-
12. 건설공사대장	X	건설공사대장 미통보 ※ 건설산업기본법 제22조 동법 시행령 제26조	✓계약일로부터 30일 이내 통보 요청

○ 착공신고서 검토

○ 검토의견

-『2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)』계약업체 세창건설(주)에서 제출한 착공신고서에 대해 검토한 결과 적정하며, 미제출 된건설공사대장 2023.7.14까지 제출 요청

□ 행정사항

○『2023년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』와 관련하여 계약업체 세창건설 대표 이병준에 조건부 승인 처리하고자 함.

붙임 1. 착공신고서 제출서류 1부.

2. 품질시험계획서 제출서류 1부.

3. 안전관리계획서 제출서류 1부.  끝.

4. 기타 관련 서류 각 1부.  끝.