아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	풍수해 대비 관서장 취약 지역 확인 및 동력펌프 조작훈련 계획

1. 관련근거

가. 예방과-10611(2023.6.19)호 "여름 휴가 및 집중호우대비 화재안전관리 강화 계획"

나. 재난관리과-4342(2023.6.22)호 "여름철 풍수해 대비 긴급구조대응 계획 보고"

2. 위와 관련 풍수해 대비 관서장 취약(침수우려)지역 현장 확인 점검 및 동력펌프, 수중펌프 조작훈련 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 일    시 :  2023. 6. 28(수) 15:00 ~ 16:00

나. 장    소 : 대림동 일대 및 구로1교 아래 도림천 둔치

다. 참   석 : 영등포소방서장, 재난관리과장, 구조팀, 현장대응단(지휘차,펌프차),   대림 펌프차(대응단은 동력펌프, 대림대는 수중펌프로 훈련 실시)

라. 내    용 : 수해현장 신속대응 수방장비(동력펌프,수중펌프) 재난대응 역량 강화

마. 동력소방펌프 제원 등

동력소방펌프 주요 제원 및 특징
	◼
• 펌프제원 ▸ 출 력 : 70㎰(52㎾) ▸ 중 량 : 88㎏ ▸ 토출량 : 1,430L/min ▸ 연 료 : 무연가솔린 (17.5 ℓ/h) ▸ 진공펌프 최대 물흡입 : 9m	• 신속한 현장활동을 위한 일체형 ▸ 이동 및 설치 편의를 위한 수레 설치 ▸ 펌프 전용호스[75A] 비치 ▸ 장시간 활동을 위한 연료통(20L) 비치

3. 행정사항

가. 훈련 참석대는 14:40 까지 훈련 장소에 집결

나. 대응단은 반트럭을 이용 동력펌프를 훈련 장소까지 이동 및 구조공작차 크레인을 이용하여 상·하차 하시고, 대원 안전사고에 주의 하시기 바라며 동력펌프 사용법 숙지 및 사전 연습으로 훈련이 월할하게 진행될수 있도록 준비 하시기 바랍니다.

다. 대림안전센터는 수중펌프 및 충분한 릴선 준비.

라. 관서장 풍수해 취약(침수우려)지역 현지 확인 병행 실시.

붙임 : 1. 훈련위치도(구로1교 아래 둔치) 1부.

2. 동력 소방펌프 사용설명서 1부.

3. 동력 소방펌프 교육 영상(웹하드 구조팀 폴더) 1부.  끝.

	영등포소방서장
수신자	소방행정과장, 예방과장, 현장대응단장, 여의도119안전센터장, 당산119안전센터장, 대림119안전센터장, 신길119안전센터장
주임	조현수		구조팀장	강창권		재난관리과장	代류정현		소방서장	06/26
김용태
협조자
시행	재난관리과-4448	(	2023. 6. 26.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7051	/전송	02-6981-7046	/	1454hs@seoul.go.kr	/	대시민공개