아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	풍수해 대비 수해현장 신속대응 펌프(동력,수중) 조작훈련 계획

1. 재난관리과-4342(2023.6.22)호 "여름철 풍수해 대비 긴급구조대응 계획 보고"

2. 위와 관련 풍수해 대비 소방동력펌프 및 수중펌프 조작훈련을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 일    시 :  2023. 6. 28(수) 10:00 ~ 11:00

나. 장    소 : 대림동(구로1교 아래) 도림천 둔치

다. 참    석 : 재난관리과장, 구조팀, 대응단(지휘차,펌프차),대림안전센터 펌프차

라. 내    용 : 수해현장 신속대응 수방장비 재난대응 역량 강화.

※ 대응단은 동력펌프, 대림은 수중펌프로 작동 훈련 실시

마. 동력소방펌프 제원 등

동력소방펌프 주요 제원 및 특징
	◼
• 펌프제원 ▸ 출 력 : 70㎰(52㎾) ▸ 토출량 : 1,430L/min ▸ 연 료 : 무연가솔린 (17.5 ℓ/h) ▸ 진공펌프 최대 물흡입 : 9m ▸ 중 량 : 88㎏	• 신속한 현장활동을 위한 일체형 ▸ 이동 및 설치 편의를 위한 수레 설치 ▸ 펌프 전용호스[75A] 비치 ▸ 장시간 활동을 위한 연료통(20L) 비치

3. 행정사항

가. 대응단(지휘차,펌프차) 및 대림 펌프차는 09:40 까지 훈련 장소에 집결

나. 현장대응단 진압대는 반트럭을 이용 동력펌프를 훈련 장소까지 이동 및 구조공작차 크레인을 이용하여 상·하차 하시고 대원 안전사고 방지 철저.

다. 동력펌프 사용법 숙지 및 사전 연습으로 훈련이 월할하게 진행될수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  : 1. 훈련 위치도(대림동 구로1교 아래 둔치)

2. 동력펌프 사용설명서 1부

3. 동력펌프 교육 동영상 1부(웹하드 구조팀 폴더).  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	소방행정과장, 예방과장, 현장대응단장, 여의도119안전센터장, 당산119안전센터장, 대림119안전센터장, 신길119안전센터장
주임	조현수		구조팀장	강창권		재난관리과장	06/26
代류정현
협조자
시행	재난관리과-4437	(	2023. 6. 26.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7051	/전송	02-6981-7046	/	1454hs@seoul.go.kr	/	대시민공개