문서번호	정수시설과-4386
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	06/26
			이호완
협조
	주무관		정고건

2023년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

2023. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

우리센터의 돌발 정전 발생 시 정전을 인지하고 신속하게 예비전원을 절체 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 전기감전재해예방을 위한 전기안전교육을 실시하고

그 결과를 보고 드림.

□ 관 련 근 거

❍『산업통상자원부 고시 제2021-221호 』전기안전관리자의 직무에 대한 고시

❍『정수시설과 -587 』23년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

❍『정수시설과 - 1264』23년 1분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

□ 교 육 개 요

❍ 일 시 : 2023. 6. 13. ~ 22.(5일간)

❍ 대 상 : 뚝도정수센터 제어실 근무자 (정수과)

배출수처리장 근무자 (정수과 공무직 외)

정수시설과 전기팀 외 교육이 필요한 누구나

❍ 장 소 : 송수펌프 주 변전실

❍ 강 사 : 지방전문경력관 다군(고압전기) 서용택

❍ 확인자: 지방공업주사(전기) 배용우

❍ 방 법 : 전기실 현장 모의 절체 훈련 및 감전재해 예방교육

□ 교 육 내 용

❍ 정전 인지 및 정전 복구훈련

- 22.9[kV] ALTS 절체 및 한전, 구내사고 정전 원인 파악 방법 교육

- 특고압 VCB GIPAM 등 계전기 트립발생 확인 및 복구 방법 교육

- 특고압 상용선로, 예비선로 부하절체 동선파악 및 모의 절체 훈련

❍ 전기안전수칙 및 전기설비 점검시 주의사항 교육

- 개폐기 조작순서 및 점검내용 공유등 위험방지에 필요사항 교육

❍ 감전재해 예방 및 전기안전사고 예방교육

- 전기설비 점검, 조작, 작업 시 감전재해 예방교육

□ 교 육 결 과

❍ 대    상 : 뚝도정수센터 중앙제어실 근무자 외

순번	교 육 일 시	소 속	근무조	참석자	비 고
1	2023.06.13. 16:00 ~ 17:00(1시간)	정 수 과	A조	6명
2	2023.06.22. 15:30 ~ 16:30(1시간)	정 수 과	B조	4명
3	2023.06.15. 15:30 ~ 16:30(1시간)	정 수 과	C조	6명
4	2023.06.20. 16:00 ~ 17:00(1시간)	정 수 과	D조	7명
5	2023.06.14. 10:00 ~ 11:00(1시간)	정 수 과	공무직 외	4명
		정수시설과	일 근	3명

❍ 참    석 : 30명

❍ 불    참 :  6명

❍ 불참사유 : 제어실 상황실 근무 및 타 교육에 따른 부재

❍ 교육일정

□ 사 진 첩

붙임  1. 뚝도정수센터 정전복구 매뉴얼(23년) 1부.

2. 종업원에 대한 안전관리 교육자료-협회(23년) 1부.

3. 감전사고 및 전기안전사고 예방교육(23년) 1부.

4. 참석자명단(2분기) 1부.  끝.