문서번호	시설관리과-11157
결재일자	2023. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
천재호	김형식	代김형식	06/26
			代이영미
협 조
	행정지원과장
	현장민원과장
	급수운영과장		代이연창
	행정관리팀장		박관용
	현장민원팀장		최상희
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	시설관리팀장		代김민호
	기전팀장		양창진

2023년 강서수도사업소 위험성평가

용역 및 자체 실시 결과보고

2023. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

2023년 강서수도사업소 위험성평가

용역 및 자체 실시 결과보고

산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)에 따른 『2023년 강서수도사업소 위험성평가·안전관리 용역 및 자체평가』를 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		위험성평가 개요

1. 2023년 위험성평가 용역 개요

□ 용 역 명: 2023년 강서수도사업소 위험성평가 용역

□ 용역기간: 2023. 4. 1. ~ 6. 29.

□ 계 약 자: 한국기술안전㈜  대표 이주형

□ 계약금액: ***********

□ 과업대상: **************************************************

○ **********************

○ *****************************************

○ *****************************************************

○ ******************

2. 2023년 안전관리업무 용역 개요

□ 용 역 명: 2023년 강서수도사업소 안전관리업무 위탁용역

□ 평가기간: 2023. 1. 6. ~ 6. 13.(용역기간: 2023. 1. 6.~12.31.)

□ 계 약 자: ㈜산업안전컨설팅  대표 강일권(평가자)

□ 계약금액: ************

□ 평가대상: ******************************************

○ ******************************************************

3. 2023년 자체 실시 위험성평가 개요

□ 평가기간: 2023. 5. 1. ~ 5. 31.(완료일: 2022. 5. 31.)

□ 평 가 자: 각 부서장 및 담당자

□ 과업대상: ****************************

Ⅱ		위험성평가 과업내용

□ 위험성평가 실시 규정 작성

□ 안전보건정보 사전 조사 및 평가대상 선정

□ 상수도시설물 유해·위험요인 파악

□ 위험성 추정 및 결정

□ 위험성 감소대책 수립 및 제시

□ 위험성평가 실시내용 및 결과 기록

Ⅲ		위험성평가 관리기준에 따른 대책

□ 위험성평가 관리기준

위험성 수준		관리기준
1~3	매우낮음	- 현재의 안전대책 유지
4~6	낮음	- 안전정보 및 주기적 안전보건교육의 제공이 필요한 위험
8	보통	- 정비, 보수 기간 전에 안전보건 대책을 수립하고 개선해야 할 위험
9~12	약간높음	- 즉시개선
15	높음	- 긴급 임시안전보건대책을 세운 후 작업 실시하고 정비 - 보수기간 전에 안전보건대책을 수립하고 개선해야 할 위험
16~20	매우높음	- 즉시 작업중지(작업을 지속하려면 즉시 개선를 실행하는 위험)

□ 위험성평가 감소대책 및 사후관리

○ 유해위험 요인별 현재 위험성 "보통" 혹은 "높음"에 해당하는 경우 해당부서에서 감소대책 등 수립

○ 사후관리

- 최초 위험성평가 영구보존, 이후 위험성평가 3년 이상 보존 및 관리

- 부서 관리감독자: 평가결과, 감소대책, 개선계획, 실행결과 등을 담당주무관에게 공지 및 교육

Ⅳ		점검유형별 추진결과

1. 2023년 위험성평가 위탁용역

□ 위험성평가 실시규정 개정

○ 적용범위, 조직구성, 역할과 책임, 실시방법 및 추진절차 등

□ 안전보건정보 사전 조사

○ 공정(작업)의 정확한 분류, 평가대상 결정 및 대상 범위 확정

□ 상수도시설물 위험성평가 실시 결과

연번	평가 번호	시설물명		위험요인 (건수)	개선 전 위험성 평균값	개선 후 위험성 평균값	저감율 (%)	개선 완료시 최 종 위험성
1	A-1	*******		**	***	***	****	****
2	B-1	* * *	****	*	***	***	****	****
3	B-2		***	*	****	***	****	****
4	B-3		***	*	***	***	****	****
5	B-4		***	*	***	***	****	****
6	B-5		***	*	***	***	****	****
7	B-6		***	*	***	***	****	****
8	B-7		****	*	***	***	****	****
9	B-8		***	*	***	***	****	****
10	C-1	* * *	***	*	***	***	***	****
11	C-2		**	*	***	***	***	****
12	C-3		***	*	***	***	***	****
13	C-4		***	*	****	****	****	****
14	D-1	***	**	*	***	***	***	****
15	D-2		**	*	***	****	*****	****
16	D-3		***	*	***	***	**	****
17	D-4		***	*	***	***	**	****
18	D-5		**	*	***	****	****	****
19	E-1	***	***	*	***	***	****	****
20	E-2		***	*	***	***	****	****
합계 및 평균				***	***	***	****	****

*****************************************************************************************

*************************************************************************

2. 2023년 안전관리업무 위탁용역

□ 상수도시설물 위험성평가 실시 결과

연번	시설물명		위험요인 (건수)	개선 전 위험성 평균값	개선 후 위험성 평균값	저감율 (%)	개선 완료시 최 종 위험성
1	*******		*	***	***	****	****
2	* * *	**	*	***	***	****	****
3		**	*	***	***	****	****
4		****	*	***	***	****	****
5	* * *	**	*	***	***	****	****
6	* * *	**	*	***	***	****	****
7		**	*	***	***	****	****
8		***	*	***	***	**	****
합계 및 평균			***	***	***	**	****

○ ************************************************************************에 대한 즉시 개선 필요

3. 2023년 자체 실시 위험성 평가

□ 상수도시설물 위험성평가 실시 결과

연번	시설물명		위험요인 (건수)	개선 전 위험성 평균값	개선 후 위험성 평균값	저감율 (%)	최 종 위험성
1	* * *	**	**	***	***	****	****
2		**	**	***	***	****	****
3		**	**	***	***	****	****
4		**	*	***	***	****	****
5		**	**	***	***	****	****
6		***	**	***	***	****	****
합계 및 평균			***	***	***	****	****

***************************************************************************************************************

□ 위험성 수준 "보통" 이상에 해당하는 경우 개선대책 수립: 해당 부서

*******************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************************

**************************

**************************************************

****************************************************

***************************************************

**********************************

************

********************

*******************************************************

**************************************************

**************

****************

Ⅴ		행정사항

***********************************************************

******************************************

*************************************

*****************************************

**********************************************************

***********************************************************************

붙임  점검유형별 위험성평가 실시 결과보고서 각 1부.  끝.