문서번호	정수과-4993
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
심창우		06/27
		김경진
협 조

고압가스 수불부(06/26)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(06/26)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						10,252
06.01		0	0	426		0	0	360	360	9,892
06.02		0	0	426		0	0	365	365	9,527
06.03		0	0	426		0	0	346	346	9,181
06.04		0	0	426		0	0	348	348	8,833
06.05		0	0	426		0	0	339	339	8,494
06.06		0	0	426		0	0	345	345	8,149
06.07		0	0	426	5,400	0	0	365	365	13,184
06.08		0	0	426		0	0	363	363	12,821
06.09		0	0	426		0	0	384	384	12,437
06.10		0	0	426		0	0	370	370	12,067
06.11		0	0	426		0	0	354	354	11,713
06.12		0	0	426		0	0	363	363	11,350
06.13		0	0	426		0	0	379	379	10,971
06.14		0	0	426		0	0	377	377	10,594
06.15		0	0	426		0	0	337	337	10,257
06.16		0	0	426		0	0	355	355	9,902
06.17		0	0	426		0	0	362	362	9,540
06.18		0	0	426		0	0	348	348	9,192
06.19		50	50	376		0	0	368	368	8,824
06.20		50	50	326		0	0	397	397	8,427
06.21		24	24	302		0	0	393	393	8,034
06.22		0	0	302		0	0	399	399	7,635
06.23		0	0	302		0	0	397	397	7,238
06.24		0	0	302		0	0	390	390	6,848
06.25		0	0	302		0	0	380	380	6,468
06.26		0	0	302		0	0	395	395	6,073
06.27			0	302					0	6,073
06.28			0	302					0	6,073
06.29			0	302					0	6,073
06.30			0	302					0	6,073
			0	302					0	6,073
합계	0	124	124		5,400	0	0	9,579	9,579

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					46,446			34,211
06.01		0	438	438	46,008		3,631	30,580
06.02		0	232	232	45,776		3,770	26,810
06.03		0	0	0	45,776		3,583	23,227
06.04		0	0	0	45,776		3,541	19,686
06.05		0	0	0	45,776	18,360	3,489	34,557
06.06		0	0	0	45,776		3,566	30,991
06.07		0	0	0	45,776		4,114	26,877
06.08		0	0	0	45,776		4,041	22,836
06.09		0	0	0	45,776		4,049	18,787
06.10		0	0	0	45,776		3,706	15,081
06.11		0	0	0	45,776		3,408	11,673
06.12		0	0	0	45,776	18,490	3,721	26,442
06.13		0	288	288	45,488		3,885	22,557
06.14		0	0	0	45,488		3,872	18,685
06.15		0	0	0	45,488	18,290	3,822	33,153
06.16		0	0	0	45,488		3,461	29,692
06.17		0	505	505	44,983		3,920	25,772
06.18		0	544	544	44,439		3,664	22,108
06.19		0	807	807	43,632		3,761	18,347
06.20		0	481	481	43,151	18,160	3,941	32,566
06.21		0	192	192	42,959		3,925	28,641
06.22		0	0	0	42,959	18,030	3,853	42,818
06.23		0	0	0	42,959		3,935	38,883
06.24		0	0	0	42,959		3,857	35,026
06.25		0	0	0	42,959		4,338	30,688
06.26		0	0	0	42,959	18,210	5,022	43,876
06.27				0	42,959			43,876
06.28				0	42,959			43,876
06.29				0	42,959			43,876
06.30				0	42,959			43,876
				0	42,959			43,876
합계	0	0	3,487	3,487		109,540	99,875